# Neozed sikringer ( D0 ) smeltesikrings tabel

|  |  |
| --- | --- |
| Smeltesikrings tabel på D0 | |
| Sikrings størrelse | Type |
| 2 A | D01 |
| 4 A | D01 |
| 6 A | D01 |
| 10 A | D01 |
| 13 A | D01 |
| 16 A | D01 |
| 20 A | D02 |
| 25 A | D02 |
| 35 A | D02 |
| 50 A | D02 |
| 63 A | D02 |
| 80 A | D03 |
| 100 A | D03 |

# Diazed sikringer ( D II ) smeltesikrings tabel

|  |  |
| --- | --- |
| Smeltesikrings tabel på D II, D III og D IV | |
| Sikrings størrelse | Type |
| 2 A | D II |
| 4 A | D II |
| 6 A | D II |
| 10 A | D II |
| 16 A | D II |
| 20 A | D II |
| 25 A | D II |
| 35 A | D III |
| 50 A | D III |
| 63 A | D III |
| 80 A | D IV |
| 100 A | D IV |

# Et billede, der indeholder maskine, elektronik Automatisk genereret beskrivelseGruppeafbryder Tytan 1

Et billede, der indeholder tekst, menu, skærmbillede, dokument

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, Font/skrifttype, skærmbillede, algebra

Automatisk genereret beskrivelse

# https://www.niko.eu/-/media/sites/nikoeu/import/digital-assets/7/d/a/7dabdd0c30304e60b08aa96d00c01d54.ashx?h=400&w=400&la=da-DK&hash=49A22D8198278BCD2A0E12C2B4A38CEEGruppeafbryder Tytan 2

Et billede, der indeholder tekst, menu, dokument, skærmbillede

Automatisk genereret beskrivelse

# Fast installation

## Fremføringsmåde

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Parallel, diagram

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Parallel, diagram

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, diagram, Parallel

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Parallel, nummer/tal

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Parallel, nummer/tal

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Parallel, nummer/tal

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

Automatisk genereret beskrivelse

## Grundlag for strømværdier

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, Font/skrifttype

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, Parallel

Automatisk genereret beskrivelse

B.52.18

B.52.16

-

B.52.5

B.52.3

B.52.4

B.52.2

\*Tabeller i referencemåde D2, er rettet i forhold til HD60364.

## Strømværdier

Et billede, der indeholder tekst, nummer/tal, Parallel, skærmbillede

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, nummer/tal, Parallel, skærmbillede

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Parallel, nummer/tal

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, nummer/tal, Parallel, skærmbillede

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, Parallel, nummer/tal, Font/skrifttype

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, Parallel, nummer/tal, diagram

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, Parallel, nummer/tal, skærmbillede

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, Parallel, nummer/tal, diagram

Automatisk genereret beskrivelse

# Korrektionsfaktor for temperatur i luft kft.

Denne tabel bruges ved temperaturstigning i fast installation og tilledninger/bøjeligledning

Et billede, der indeholder tekst, nummer/tal, skærmbillede, Parallel

Automatisk genereret beskrivelse

# Korrektionsfaktor for kabel i jord temp. Kftj.

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, Parallel

Automatisk genereret beskrivelse

# Korrektionsfaktor for termisk modstand i jord temp. Kfj.

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

Automatisk genereret beskrivelse

# Korrektionsfaktor for samlede fremføring kfs.

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

Automatisk genereret beskrivelse

# Korrektionsfaktor for samlede fremføring kfsj

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, Font/skrifttype

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, nummer/tal, Parallel, Font/skrifttype

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, Font/skrifttype

Automatisk genereret beskrivelse

# Strøm værdier for tilledninger/bøjeligledning

Et billede, der indeholder Font/skrifttype, logo, Grafik, Brand

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, linje/række, Font/skrifttype

Automatisk genereret beskrivelseEt billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, Parallel

Automatisk genereret beskrivelse

# Spændingsfalds tabel

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, nummer/tal

Automatisk genereret beskrivelse