## Slide 1
Relæ Teknik
El Symboler

## Slide 2
El Symboler
El Symboler

## Slide 3
El Symboler
Trykbetjent Trykbetjent
Sluttekontakt Sluttekontakt Brydekontakt Brydekontakt
NO
Normal Open
NC
Normal Closed
3
3
4
4
1 1
2
2
El Symboler og virkemåde
Trykbetjent Trykbetjent
Sluttekontakt Sluttekontakt Brydekontakt Brydekontakt
NO
Normal Open
NC
Normal Closed

## Slide 4
Styrekredsskema (Nøgleskema)
Nøgleskema (styrekredsskema)
+
-
●
●
H1
1
Strømvej

## Slide 5
Styrekredsskema (Nøgleskema)
+
-
●
●
S1
H1
1
Serieforbindelse og Parallelforbindelse

## Slide 6
Serieforbindelse (OG funktion)
+
-
●
●
1
S1
S2
S1 OG S2 får lampen H1 til at Lyse
H1
Parallelforbindelse (ELLER funktion)
+
-
●
●
S1
1
S2
H1
S1 ELLER S2
får lampen H1 til at lyse.

## Slide 7
Relæ og Kontaktorer

## Slide 8
Relæ
Relæ
+
Spole
-
Relæ opbygning
S1
K1
H1
Spole
Slutte

## Slide 9
Relæstyring
+
-
●
●
S1
K1
1
2
K1
H1
Relæspole
+
-
4 funktioner
Relæ
Relæ K1:

## Slide 10
Relæ
Relæ:
1
2 4
10 20 30 40
14 24 32 42
A1 13 23 31 41
A2
2 4
1
3
Symbol Omskifter: for Omskifter:
Relæ
Relæ K1:
+24V
0V
13
14
3
+24V
K1 K1
23
24
4
1
2
A1
K1
0V A2
1
2
3
2
3

## Slide 11
Styring med Holdekreds
+
-
●
●
S1
K1
1
3
K1
H1
●
●
2
K1
Funktions Diagram

## Slide 12
Opbygning af Funktions Diagram
Parallelle linier
Først afsættes to tynde parallelle linier i en passende afstand fra hinanden.
I funtionsdiagrammet indtegnes de aktiverede komponenters stilling skraveret.
Funktionsdiagrammet er til bedre at kunne overskue en styring. Funktionsdiagrammet er et dokument der beskriver forløbet af en proces trin for trin.
S1:
Funktions Diagram
S1:
H1:

## Slide 13
Funktions Diagram
S1
S2
S1
S2
K1
H1
Trykbetjent Sluttekontakt
Trykbetjent Brydekontakt
Relæ
Lampe
+24V
KK11 H1
0V A2
0V
K1
13
14
3
+24V
K1
23
24
4
1
2
A1
1
2
3
2
3
Funktions Diagram
S1:
S2:
K1:
H1:

## Slide 14
Effektkredsskema (Hovedstrømskema)
Hovedstrømskema (Effektkredsskema)
L1 L2 L3
M
Relæ
Motor
Motorværn

## Slide 15
Motorværn
1
2
3 faser
1
3
5
2
4
6
Styrestrøm
95
96
Motorværn
Kold tilstand
Driftvarm tilstand
Udkoblet tilstand

## Slide 16
Tidsrelæ (Timere)
Tidsrelæ Forsinket Tiltræk
Forsinket tiltræk:
Forsinket tiltæk vil sige at kontaktfunktionerne er forsinket i forhold til, hvornår at spolen får spænding
Sluttekontakt Brydekontakt med forsinket med forsinket tiltræk tiltræk
Tidsrelæ med forsinket tiltræk

## Slide 17
Tidsrelæ Forsinket Tiltræk
S1:
S2:
T1:
T1:
T1:
Tidsforsinkelse
Tidsrelæ Forsinket Frafald
Forsinket frafald:
Forsinket frafald vil sige at kontaktfunktionerne returgang er forsinket i forhold til, hvornår at spolen mister sin spænding
Sluttekontakt Brydekontakt med forsinket med forsinket frafald frafald
Tidsrelæ med forsinket frafald

## Slide 18
Tidsrelæ Forsinket Frafald
S1:
S2:
T1:
T1:
T1:
Tidsforsinkelse
Endestop
Symbol

## Slide 19
Optisk Føler
Symbol
Diagram læsning

## Slide 20
Diagram læsning
Diagram læsning

## Slide 21
Diagram læsning
Regler for opsætning af styrekreds
Sikring Nødstop
Termorelæ (Motorværn) Stop Start Selvhold
Gensidig spærring