## Slide 1: Motorens opbygning

## Slide 2: 1-fasede asynkrone kortslutningsmotorer
Denne motortype bruges i køleskabe, vaskemaskiner og andre steder hvor der er brug for små motorer. Man anvender kondensatorer til at imitere en 3-faset asynkron kortslutningsmotor.

## Slide 3: 3-fasede asynkronmotorer
Ses mest i industrien hvor man har brug for et jævnt sejt træk

## Slide 4: Trefaset asynkron motor Er den mest almindelige
Billig
Tæt på vedligeholdelsesfri
Kan tilsluttes frekvensomformer
Robust

## Slide 5: Motorens begreber
Stator: Står stille
Rotoren: roterer
Huset omgiver det hele
Klembrættet: Tilslutningen til strømmen
Viklingerne er her hvor strømmen genererer magnetfelt

## Slide 6: Rotor
Magnetismen som strømmen genererer skubber de to genstande væk fra hinanden, og får motoren til at dreje

## Slide 7: Princippet

## Slide 8: To tilslutningsmetoder:
Stjerne Trekant

## Slide 9: Stjerneforbindelse

## Slide 10: Trekant

## Slide 11: Stjerneforbundet

## Slide 12: Trekant

## Slide 13: Mærkning af klemmerne

## Slide 14: Mærkepladen

## Slide 15: Mærkeplade eksempel 1

## Slide 16: Mærkeplade
Effektfaktor
Byggeform
Spænding
Fuldlaststrøm
Omdr./min.
Kapsling
Frekvens
Effekt
Isolationsklasse

## Slide 17: Mærkeplade eksempel 2

## Slide 18: Mærkeplade eksempel 3

## Slide 19: Omløbsretningen

## Slide 20: Viklingernes tilslutning til klembrættet

## Slide 22: Byggeform
Fodmotor
Flangemotor

## Slide 23: Pause

## Slide 24: Motor og mærkeplade

## Slide 27: Motor
Hvis vi sender en vekselstrøm gennem spolen har vi en motor – fordi det magnetfelt, som spolen frembringer vil forsøge at dreje spolen ud af magnetens felt. Resultatet bliver at rotoren drejer rundt.
Hvis motoren har 3 spoler og vi sender 3 faser gennem motoren – har vi en motor, som vil dreje rundt med en hastighed på 3000 omdr. Pr. min.

## Slide 28: Trekant forbindelse - D
De tre spoler forbindes i en trekant idet de tre spoler forbindes som en ”serieforbindelse”
Ved 400 volt vekselstrøm betyder det at hver enkelt spole får 400 volt.

## Slide 29: Trekant-koblet motor

## Slide 30: Stjerne forbindelse - Y
Hvis den ene ende af de 3 spoler sammenkobles får vi en stjerne forbindelse.
Ved tilkobling af 3 faset 400 volt, skal spændingen fordeles mellem de 2 af spolerne. Spændingen over hver spole bliver U-fase Divideret med kvadratrod 3

## Slide 31: Stjerne-koblet motor

## Slide 32: Y / D - kobling
Trekant-kobling: Stjerne-kobling:
På denne motors mærkeplade kan det aflæses, at motoren med en netspænding på 660 V skal forbindes i Y. Hvis netspændingen er 380 V skal den forbindes i Δ

## Slide 33: Mærkeplade

## Slide 34: Mærkeplade

## Slide 35: Mærkeplade – 1,2 eller 3 faser

## Slide 36: Mærkeplade – Y eller D

## Slide 37: Mærkeplade - Ampere

## Slide 38: Mærkeplade - omdrejninger

## Slide 39: Mærkeplade - Cosφ