- .-Valg af kabel (SL) (Iz)

IZkorr≥IN

| Fra tabel A.52.3 |  |
| --- | --- |
| Installationsmåde |  |
| Reference |  |
| Fra tabel B.52.1 |  |
| Strømværdi |  |
| Omgivelsestemperatur |  |
| Samlet fremføring |  |
| Kft = |  |
| Kfs = |  |
| Iz_nødv = | IZnødv=INKft*Kfs= |
| Ledertværsnit | S= |
| Kabel |  |

- Valg af kabel (GL) (Iz)

IZkorr≥IN

| Fra tabel A.52.3 |  |
| --- | --- |
| Installationsmåde |  |
| Reference |  |
| Fra tabel B.52.1 |  |
| Strømværdi |  |
| Omgivelsestemperatur |  |
| Samlet fremføring |  |
| Kft = |  |
| Kfs = |  |
| Iz_nødv = | IZnødv=INKft*Kfs= |
| Ledertværsnit | S= |
| Kabel |  |