Montering og afprøvning af røgalarm

Forord:
På kollegiet KAOS har man lavet en tilbygning.
I forbindelse med tilbygningen skal der etableres en røgmelder i mellemgangen.
KAOS har bedt EUC El teknik ApS. løse problemet. Som medarbejder i EUC El teknik får du overdraget opgaven.

Beskrivelse:
Røgmelderen skal være af en type som kan kobles sammen med flere, så det er en holdbar løsning som er nem at udvide på.

Opgaven: Skrives ind i delrapport 3
I standen opsættes en installation, bestående af en PL dåse med forsyning til røgmelderen.
Forsyningen skal tages fra eksisterende korrespondance installation.

Rapporten skal, som minimum indeholde følgende:
En dokumentation for installationen.
El-diagram
Materialeliste
Beskrivelse af reglerne for røgmelder/røgalarmer.
Konklusion
Målbeskrivelse:
Hvad er ABA anlæg?
Hvad er reglerne for røgmelder i nye boliger?
Hvordan vælges installationen?
Hvordan afprøver man en røgalarm?

Afleveres: Fredag d. 2 maj kl 12.00 MIPE