Motorens mærkeplade og klembræt

Klembrættet

Skriv terminalnavne på terminalerne?

Tegn spolerne ind på terminalerne?

Læg laskerne så motoren er i stjerne?

Læg laskerne så motoren er i trekant?

Forsyn klembrættet med L1-L2-L3?

Vis hvordan du ændrer omløbsretningen?

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på ______________________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________

Tegn viklinger på motoren og vis hvordan den skal forbindes i henhold til mærkepladen

Hvad skal termorelæet indstilles på _____________________