## Slide 1
INTERNE KOMMENTARER – IKKE KURSUSINDHOLD
Lektionsnr.: 1
Lektionsemne: Introduktion
Formål:
Denne lektion har til formål at beskrive kursusforløbet, dets indhold og formål og mål for kursisten. Lektionen har ligeledes til formål at give kursisten et grundlæggende kendskab til de love og regler, der gælder for kursets emner. Målet er, at kursisten er bevidst om kursets formål og indhold og har opnået viden om gældende regler for kursets emner.
Bemærkninger:
(ingen)

## Slide 2
Velkommen
Notes: Speak til video:
Velkommen til dette kursusforløb i arbejdsmiljø og sikkerhed for elektrikere på grundforløb 2. I denne indledende lektion vil vi beskrive formålet individuelle kurser eller lektioner, formål og mål, så du ved, hvad du skal igennem i løbet af forløbet. I denne lektion giver vi dig også en grundlæggende viden om de love og regler, som er gældende for de emner, som du kommer til at lære om i de kommende lektioner.
Lad os starte med at kigge nærmere på formål og mål.

## Slide 3
Formål
”Du skal opnå viden om arbejdsmiljø og el-sikkerhed til, at du og dine kollegaer kan arbejde sikkert.”
”Erhvervsuddannelsen til elektriker har som overordnet formål, at eleverne og lærlingene gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:
4) Sikre arbejdsmiljøet og el-sikkerheden på arbejdspladsen og for slutbrugerne.”
Notes: Speak til animation:
Formålet med dette kursusforløb er at.
”Du skal opnå viden om arbejdsmiljø og el-sikkerhed til, at du og dine kollegaer kan arbejde sikkert.”
Du skal naturligvis ikke vide alt om alting inden for arbejdsmiljø allerede nu, men du skal som minimum vide, at der eksisterende en lang række love og regler, som har til formål at beskytte din og dine kollegaers sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
Derfor får du en introduktion til eller grundlæggende viden om en række regler og krav til arbejdsmiljø, sikkerhed, brug af værnemidler, brug af hjælpemidler og naturligvis el-sikkerhed.
Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til elektriker siger det på en lidt mere snørklet måde.
”Erhvervsuddannelsen til elektriker har som overordnet formål, at eleverne og lærlingene gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder.”
”Punkt 4. Sikre arbejdsmiljøet og el-sikkerheden på arbejdspladsen og for slutbrugerne.”

## Slide 4
”Eleven eller lærlingen skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:
10) anvende og vedligeholde hjælpemidler og håndværktøj korrekt ved udførelse af el-installationer,
14) udføre arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler, herunder skabe sikkerhed for personer, husdyr og ejendom mod de farer og skader, som kan opstå ved normalbrug af elektriske installationer,
15) udføre arbejde på og nær ved spændingsløse, og under opsyn, spændingsførende installationer…”
Mål
Notes: Speak til animation:
Hvis vi bliver ved bekendtgørelsen et øjeblik endnu, så siger den om mål eller rettere kompetencer at.
”Eleven eller lærlingen skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne.”
”Punkt 10. Anvende og vedligeholde hjælpemidler og håndværktøj korrekt ved udførelse af el-installationer.”
”Punkt 14. Udføre arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler, herunder skabe sikkerhed for personer, husdyr og ejendom mod de farer og skader, som kan opstå ved normalbrug af elektriske installationer.”
”Punkt 15. Udføre arbejde på og nær ved spændingsløse, og under opsyn, spændingsførende installationer.”
Med det defineret, har vi en god anledning til at kigge nærmere på kursusforløbets indhold.

## Slide 5
Kursernes indhold
Kursus/lektion 1: Introduktion
Kursusrækken
Formål, mål og indhold
Love og regler
Arbejdsgiverens forpligtelser
Kursus/lektion 2: Et sikkert og sundt arbejdsmiljø
Sikkerhedskultur og ulykker
Arbejdsmiljøorganisationen og dens medlemmer
Kursus/lektion 3: Arbejdsstedets indretning
Arbejdsstedets indretning
Arbejdsstillinger og ergonomi
Kursus/lektion 4: Arbejde i højden
Forskellige metoder til arbejde i højden
Kursus/lektion 5: Psykisk arbejdsmiljø
Et godt psykisk arbejdsmiljø og trivsel
Kursus/lektion 6: Personlige værnemidler
Gennemgang af forskellige typer personlige værnemidler, såsom arbejdstøj, værnefodtøj, høreværn, øjenværn, åndedrætsværn, beskyttelseshjelm, faldsikring og brug af handsker.
Eftersyn og vedligehold.
Kursus/lektion 7: Støv
Støv på arbejdspladsen
Notes: Speak til animation:
Dette kursusforløb består af en række individuelle kurser, som du løbende vil blive tilmeldt alt efter hvor langt du er i din uddannelse.
Du er i gang med kursus eller lektion ét nu, der som tidligere nævnt, gennemgår formål, mål og indhold samt love og regler. Som en del af love og regler kigger vi også nærmere på arbejdsgiverens forpligtelser i forhold til oplæring og instruktion af ansatte.
I lektion to dykker vi ned i hele konceptet arbejdsmiljø.
Vi starter med en introduktion med fokus på sikkerhedskultur og gennemgang af nogle få ulykkesstatistikker.
Så kigger vi nærmere på formalia i form af krav til virksomhedens arbejdsmiljøorganisation og præsentation af organisationens medlemmer, der består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter.
Næste kursus eller forløb er også indenfor arbejdsmiljø, og her kigger vi på arbejdsmiljø i praksis. Altså arbejdsstedets indretning, fald og snublen, arbejdsstillinger og ergonomi.
Så følger endnu et kursus i arbejdsmiljø, hvor vi kigger nærmere på arbejde i højden.
Sidste kursus i rækken, hvor emnet er arbejdsmiljø, handler om det psykiske arbejdsmiljø og eksempelvis trivsel.
I sjette kursus gennemgår vi brugen af personlige værnemidler.
Dem er der mange af. Eksempelvis arbejdstøj, værnefodtøj, høreværn, øjenværn, åndedrætsværn, beskyttelseshjelm, faldsikring og brug af handsker.
Vi runder dette kursus af med at gennemgå krav til eftersyn og vedligehold af værnemidler.
Kursus syv omhandler en stor og velkendt udfordring, nemlig støv på arbejdspladsen.
I dette kursus gennemgår vi, hvordan I kan forebygge og undgå støv på arbejdspladsen, og så vil vi også kigge lidt tilbage på kursus seks, når I skal benytte værnemidler til at beskytte jer selv mod støv.

## Slide 6
Kursernes indhold
Kursus/lektion 8: Tekniske hjælpemidler
Brug af elektrisk håndværktøj og udstyr.
Brug af skærende og roterende værktøj.
Eftersyn og vedligehold.
Kursus/lektion 9: Tekniske hjælpemidler til arbejde i højden
Stiger.
Lifte.
Stilladser.
Kursus/lektion 10: Elsikkerhed
Introduktion til elsikkerhed.
Ulykker og statistik.
Ansvarsfordeling.
De 3 typer arbejde.
Risikovurdering af opgaven.
Instrumenter og udstyr til elarbejde
Kursus/lektion 11: Spændingsløst arbejde
Hvordan man arbejder spændingsløst.
Kursus/lektion 12: Arbejde under spænding
Hvordan man arbejder sikkert under spænding.
Kursus/lektion 13: Arbejde nær ved spænding
Hvordan man arbejder sikkert i nærheden af spændingsførende dele.
Kursus/lektion 14: Afslutning
Afslutning af kursusrækken.
Hvis du får brug for hjælp.
Kilder og links til supplerende materiale.
Notes: Speak til animation:
I kursus eller lektion otte er det de tekniske hjælpemidler, som vi gennemgår.
Det inkluderer brug af elektrisk håndværktøj og udstyr, og farerne ved brug af skærende og roterende værktøj.
Denne lektion rundes også af med en gennemgang af krav til eftersyn og vedligehold af tekniske hjælpemidler.
Niende kursus handler også om tekniske hjælpemidler, og her gennemgår vi specifikt hjælpemidler til arbejde i højden, altså brug af stiger, lifte, personløftere og stilladser.
I kursus nummer 10 og frem står den på el-sikkerhed.
Vi starter med en introduktion og et kort kig på statistikker med el-ulykker og en gennemgang af, hvor farlig elektricitet er.
Så gennemgår vi nogle formalia i form af personer og ansvarsfordeling i forhold til elektriske installationer og arbejde på disse.
Med det på plads gennemgår vi de tre typer arbejde, som du måske allerede har hørt lidt om, hvis du har hørt om LAUS eller E, N, 50, 110. De tre typer er spændingsløst arbejde, arbejde på spændingsførende installationer og arbejde i nærheden af spændingsførende installationer.
Vi runder lektionen af med en introduktion til risikovurdering af arbejdsopgaven samt instrumenter og udstyr til el-arbejde.
I kursus 11 gennemgår vi den første af de tre typer af arbejde, nemlig spændingsløst arbejde.
Kursus 12 handler om, hvordan man arbejder sikkert under anden type arbejde, nemlig arbejde under spænding.
I kursus 13 har vi tredje og sidste type arbejde i form af arbejde nær ved spænding.
Hele kursusrækken eller forløbet rundes af med kursus 14, hvor vi minder dig om, hvor du kan henvende dig, hvis du får brug for hjælp.
Og så får du til sidst nogle links til supplerende materiale, hvis der er emner, som du selv ønsker at gå i dybden med.
Alt i alt en bred om end kun grundlæggende viden om arbejdsmiljø og el-sikkerhed.
Vi anbefaler, at du altid gør et kursus eller en lektion helt færdig. Der er nemlig en lille test i slutningen af hver lektion, som har til formål at bekræfte, at du har forstået indholdet af lektionen. Og det er naturligvis nemmest, når du har lektionens indhold frisk i hovedet.

## Slide 7
Love og regler
Notes: Speak:
Det var første del af denne lektion.
Når du klikker dig videre, dykker vi ned i love og regler.
Men bare rolig, det er kun en introduktion til de love, bekendtgørelser og regler, som er gældende, så vi holder det så kort som muligt.

## Slide 8
Elsikkerhedsloven
Sikkerhedsstyrelsen
Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer
Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg
EN 50110
Elsikkerhedsloven
Ved aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal den elektriske risiko vurderes, således at aktiviteten kan gennemføres sikkert.
Aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal udføres i overensstemmelse med EN 50110.
Personer, som udfører arbejde på eller nær ved en elektrisk installation under spænding, skal være tilstrækkeligt kvalificeret til at udføre arbejdet, så de kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe.
Personer, som udfører arbejde på elektriske installationer under spænding, skal periodisk og i nødvendigt omfang instrueres om sikkerhedsmæssig korrekt adfærd i forhold til dette arbejde.
Notes: Speak til animation:
Vi har helt overordnet to love som vi skal forholde os til i dette kursus. Arbejdsmiljøloven og elsikkerhedsloven.
Lad os starte med at kigge på elsikkerhedsloven.
Generelt siger Elsikkerhedsloven i paragraf 3 at.
”Elektriske anlæg og elektriske installationer skal være udført og drives på en sådan måde, at de ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom.”
Elsikkerhedsloven siger videre at.
”Den, der udfører eller driver elektriske anlæg og elektriske installationer, skal følge regler fastsat i” loven.
Vi går mere i dybden med personer, roller og ansvarsfordeling i kursus nummer 10 i denne kursusrække.
Det er Sikkerhedsstyrelsen, der fører kontrol med at denne lov overholdes.
Sikkerhedsstyrelsen er altså myndighed på området.
Der er videre ”Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg”. Denne bekendtgørelse handler om sikkerhed ved elektriske anlæg og højspændingsinstallationer. Altså over 1000 Volt A C eller 1500 Volt D C.
Er vi under disse nominelle spændinger er vi i stedet over i ”Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer”.
I denne bekendtgørelse står nogle vigtige sætninger.
"Ved aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal den elektriske risiko vurderes, således at aktiviteten kan gennemføres sikkert."
"Aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal udføres i overensstemmelse med E, N, 50, 110."
"Personer, som udfører arbejde på eller nær ved en elektrisk installation under spænding, skal være tilstrækkeligt kvalificeret til at udføre arbejdet, så de kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe."
"Personer, som udfører arbejde på elektriske installationer under spænding, skal periodisk og i nødvendigt omfang instrueres om sikkerhedsmæssig korrekt adfærd i forhold til dette arbejde.”
I den sammenhæng er standarden E, N, 50, 110 meget essentiel. Vi kommer til at gennemgå dele af denne standard i kursus nummer om elsikkerhed.
Lad os tage et kig på arbejdsmiljøloven om det næste.

## Slide 9
Arbejdsmiljøloven
”Ved loven tilstræbes at skabe
1) et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt
2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.”
Notes: Speak til animation:
Den nuværende ”lov om arbejdsmiljø” trådte i kraft 1. juli 1977 og gælder stadig, selvom der er kommet mange ændringer og tilføjelser til loven.
Loven er den overordnede rammelov om arbejdsmiljø i Danmark, og lyder i paragraf ét således.
Ved loven tilstræbes at skabe.
Et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.
Samt.
Grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.”
Loven tilpasses også på baggrund af EU direktiver og forordninger, som Danmark er forpligtet til at overholde.

## Slide 10
Arbejdsmiljøloven
Arbejdstilsynet
Eksterne arbejdsmiljørådgivere (private aktører)
Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø
(BFA)
Jeres virksomhed
Beskæftigelsesministeriet
Jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO)
Notes: Speak til animation:
Beskæftigelsesministeriet er den øverste administrative myndighed på arbejdsmiljøområdet.
Arbejdstilsynet er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet, og de fører tilsyn med virksomhederne, udarbejder regler og vejleder om arbejdsmiljø.
Arbejdstilsynet er dermed tilsynsmyndighed på området.
Hvis man har brug for hjælp og vejledning til arbejdsmiljøet, er der også de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, også kaldet B F A’er, som består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Branchefællesskaberne kortlægger branchernes arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem.
Arbejdstilsynet har desuden givet en række arbejdsmiljørådgivere autorisation til at rådgive i arbejdsmiljøspørgsmål. En virksomhed, der har fået et rådgivningspåbud, skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at hjælpe sig med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.
Og så er der jeres virksomhed, eller juridisk set, arbejdsgiveren.
Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsmiljøet er en fælles opgave, som ledelse og medarbejdere har pligt til at samarbejde om.
Har virksomheden mere end ni ansatte, skal I ikke kun samarbejde om arbejdsmiljøet, der skal også etableres en decideret arbejdsmiljøorganisation.
Arbejdsmiljøorganisationen, også kaldet AMO, skal afdække og løse eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår. AMO har også en vigtig opgave i at påvirke kollegerne til løbende at arbejde hen imod et bedre arbejdsmiljø og skabe en god kultur omkring arbejdsmiljøet.
Alt det det kigger vi nærmere på i kursus 2 om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

## Slide 11
Arbejdstilsynets hjemmeside
Notes: Speak:
Arbejdstilsynets hjemmeside a, t, punktum, dk, er en god og grundig kilde til hjælp, vejledninger og regler inden for alle tænkelige områder af både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. På hjemmesiden kan du også finde såkaldte arbejdsmiljøvejvisere inden for mere end 50 brancher. Og du kan også, som skærmbilledet her viser, læse mere om kravene til arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdet om arbejdsmiljø, hvis du for eksempel skulle se en fremtidig arbejdsmiljørepræsentant i dig selv.

## Slide 12
Oplæring og instruktion
Notes: Speak:
Lad os som det sidste i denne lektion kigge på arbejdsgiverens forpligtelser i forhold til oplæring og instruktion.

## Slide 13
Arbejdsgiverens forpligtelser
Ved manuel håndtering.
Ved brug af personlige værnemidler.
Ved anvendelse af tekniske hjælpemidler.
Ved særligt farligt arbejde på byggepladser.
Ved arbejde med stoffer og materialer.
Ved kloakarbejde.
Ved unges arbejde.
Oplæring og instruktion
Arbejdsgiverens pligt og ansvar.
Tilstrækkelig oplæring og instruktion.
Udføre arbejdet ”sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”.
Skærpede krav ved arbejde, der indebærer en særlig risiko.
Skærpede krav for unge under 18 år.
Særlig risiko
Notes: Speak til animation:
Det er arbejdsgiverens pligt og ansvar at sikre, at de ansatte får tilstrækkelig oplæring og instruktion, så de kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Arbejdsgiveren har en skærpet instruktionspligt ved arbejde, der indebærer en særlig risiko.
Arbejdsgiveren har også en skærpet instruktionspligt for unge under 18 år.
Når vi taler om arbejde, der indebærer en særlig risiko, så er det.
Ved manuel håndtering. Ved brug af personlige værnemidler. Ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. Ved særligt farligt arbejde på byggepladser. Ved arbejde med stoffer og materialer. Ved kloak arbejde. Ved unges arbejde.
Faktisk viser en opgørelse af arbejdsulykker, at hver tredje ulykke sker i løbet af det første år af ansættelsen og de fleste skader sker indenfor den første uge.
Så en ordentlig introduktion og efterfølgende oplæring og instruktion er altså nødvendig for at forebygge arbejdsulykker og er ikke en opgave, som der skal tages let på eller ligefrem negligeres.

## Slide 14
Arbejdsgiverens forpligtelser
Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er også DIT ansvar!
Notes: Speak:
Det kan godt være, at arbejdsgiveren har det overordnede og formelle ansvar for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, men alle de ansatte har pligt til at samarbejde om arbejdsmiljøet, som det også blev nævnt i starten af lektionen, og du og dine kollegaer har en pligt til at følge de sikkerhedsforanstaltninger, der etableres, og anvende de værnemidler, som er påkrævede, for at beskytte dig.
Det betyder, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø reelt også er DIT ansvar.

## Slide 15
Arbejdsgiverens forpligtelser
Tilsyn med arbejdets udførelse
Pligt til at føre effektivt tilsyn med arbejdets udførelse.
Kontrollere at arbejdet udføres som instrueret.
Påtale og rette eventuelle fejl og mangler.
Omfanget af tilsynet afhænger af arbejdets karakter og farlighed.
Skærpede krav ved særligt farligt arbejde.
Skærpede krav for unge under 18 år.
Notes: Speak til animation:
Det er ikke nok bare at give en instruktion og så overlade den ansatte til sig selv. Arbejdsgiveren har også en pligt til at sørge for, at der bliver ført effektiv tilsyn med, at de ansatte udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Det indebærer, at arbejdsgiveren eller en leder kontrollerer at arbejdet udføres som instrueret, og at eventuelle fejl eller mangler i udførelsen bliver påtalt og rettet.
Omfanget af tilsynet afhænger af arbejdets karakter og farlighed. Det er vigtigt, at tilsynet udføres med en hyppighed og et fokus, der er tilstrækkeligt til at kontrollere de kritiske områder i arbejdsmiljøet.
Hyppigheden af tilsynet afhænger også af karakteren af det konkrete arbejde. Jo mere kompliceret arbejdet er, jo større risici, og jo oftere skal arbejdsgiveren sørge for at føre tilsyn.
Ved særlig farligt arbejde på eksempelvis byggepladser, og på steder, hvor der er beskæftiget unge under 18 år, er det også nødvendigt, at arbejdsgiveren sørger for, at føre et skærpet tilsyn med arbejdet.
Med dette er vi nået til vejs ende i denne lektion. Klik dig videre, så kommer en kort opsummering og en lille test.

## Slide 16
Opsummering
Du har fået en gennemgang af kursusrækken, kursernes formål, mål og indhold.
Du er blevet introduceret til elsikkerhedsloven, som den ene af de to vigtigste love i forhold til dette kursus.
Du er også blevet introduceret til arbejdsmiljøloven, som den anden af de to.
Du ved, at arbejdsgiveren er forpligtet til at sikre oplæring og instruktion af ansatte.
Du ved også, at arbejderen ligeledes er forpligtet til at føre tilsyn med arbejdets udførelse.
Her til sidst følger en lille test, som skal bekræfte, at du har forstået indholdet af lektionen.
På næste side følger 5 tilfældige spørgsmål, og du skal svare korrekt på de 4 af dem for at bestå testen. Du har flere forsøg.
Når du har gennemført testen, er denne lektion færdig.
Notes: Speak til animation:
Lad os opsummere, hvad vi har været igennem i denne lektion.
Du har fået en gennemgang af kursusrækken, kursernes formål, mål og indhold.
Du er blevet introduceret til elsikkerhedsloven, som den ene af de to vigtigste love i forhold til dette kursus.
Du er også blevet introduceret til arbejdsmiljøloven, som den anden af de to.
Du ved, at arbejdsgiveren er forpligtet til at sikre oplæring og instruktion af ansatte.
Du ved også, at arbejderen ligeledes er forpligtet til at føre tilsyn med arbejdets udførelse.
Her til sidst følger en lille test, som skal bekræfte, at du har forstået indholdet af lektionen.
På næste side følger fem tilfældige spørgsmål, og du skal svare korrekt på de fire af dem for at bestå testen. Du har flere forsøg.
Når du har gennemført testen, er denne lektion færdig.
God fornøjelse!

## Slide 17
Spørgsmålstekst:
Tekst? (Bemærk: flere svar)
Svartekst:
Tekst.
Tekst.
Tekst.
Tekst.
Notes: Speak:
(Ovenstående spørgsmålstekst ekskl. ordet ”Spørgsmålstekst” og ekskl. ordet ”Svartekst”.)