Neozed sikringer ( D0 ) smeltesikrings tabel

| Smeltesikrings tabel på D0 |  |
| --- | --- |
| Sikrings størrelse | Type |
| 2 A | D01 |
| 4 A | D01 |
| 6 A | D01 |
| 10 A | D01 |
| 13 A | D01 |
| 16 A | D01 |
| 20 A | D02 |
| 25 A | D02 |
| 35 A | D02 |
| 50 A | D02 |
| 63 A | D02 |
| 80 A | D03 |
| 100 A | D03 |

Diazed sikringer ( D II ) smeltesikrings tabel

| Smeltesikrings tabel på D II, D III og D IV |  |
| --- | --- |
| Sikrings størrelse | Type |
| 2 A | D II |
| 4 A | D II |
| 6 A | D II |
| 10 A | D II |
| 16 A | D II |
| 20 A | D II |
| 25 A | D II |
| 35 A | D III |
| 50 A | D III |
| 63 A | D III |
| 80 A | D IV |
| 100 A | D IV |

Gruppeafbryder Tytan 1

Gruppeafbryder Tytan 2

Fast installation

Fremføringsmåde

Grundlag for strømværdier

B.52.18

B.52.16

-

B.52.5

B.52.3

B.52.4

B.52.2

*Tabeller i referencemåde D2, er rettet i forhold til HD60364.

Strømværdier

Korrektionsfaktor for temperatur i luft kft.

Denne tabel bruges ved temperaturstigning i fast installation og tilledninger/bøjeligledning

Korrektionsfaktor for kabel i jord temp. Kftj.

Korrektionsfaktor for termisk modstand i jord temp. Kfj.

Korrektionsfaktor for samlede fremføring kfs.

Korrektionsfaktor for samlede fremføring kfsj

Strøm værdier for tilledninger/bøjeligledning

Spændingsfalds tabel