EUC Sjælland

Lokal uddannelsesplan

Elektriker GF2, Hovedforløb 1+2, Moduler

Indhold

Generelt.	2

Love og bekendtgørelser.	2

Merit og godskrivning.	3

Praktiske oplysninger.	4

Kriterier for vurdering er af elevens kompetencer og forudsætninger.	5

Undervisningen i hovedforløbet.	6

Obligatorisk hovedforløb 1 & 2.	7

Modul.	8

Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik.	10

Bedømmelsesplan.	11

Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr.	15

Beskrivelse af obligatorisk hovedforløb 1 & 2.	16

Obligatorisk hovedforløbsfag.	17

Moduler.	36

Svendeprøve.	48

Diverse.	49

Generelt.

Med udgangspunkt i gældende lovgivning har de lokale undervisningsplaner til hensigt at synliggøre og informere om målsætninger, indhold, struktur, organisering samt de pædagogiske, didaktiske og metodiske strategier i forhold til skolens uddannelser.

Love og bekendtgørelser.

De lokale undervisningsplaner er udarbejdet jævnfør § 49 og 50 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser nr. 286 af 18. april 2018.

Derudover er nedenstående lovgivning ramme om de lokale undervisningsplaners indhold:

- Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK. nr. 282 af 18/04/2018 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200627

- Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 570 af 07/05/2019 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208956

- Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, BEK. nr. 567 af 03/05/2019 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209188

- Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 41 af 16/01/2014 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427

- Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, BEK nr. 343 af 08/04/2016

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722

- Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK. nr. 262 af 20/03/2007 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308

- Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsuddannelsen til elektriker.  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/524

De lokale undervisningsplaner er opdelt i en generel del og en specifik del. Den generelle del er fælles for alle uddannelser og beskriver fælles information for uddannelserne. Derudover har hver uddannelse en specifik del, hvor den enkelte uddannelse beskrives.

De lokale undervisningsplaner er fremlagt, drøftet og fastlagt mellem de Lokale Uddannelsesudvalg og skolen.

Merit og godskrivning.

Merit og godskrivning kan gives inden for de første to uger fra startdatoen så der tages højde for det i planlægningen af prøver og eksamener og jf. regler om realkompetencevurdering.

Der kan gives merit for:

- Eksamen i et fag

- Deltagelse i fagets undervisningen

- Eksamen og deltagelse i undervisningen

- Dele af et fag (beror på konkret aftale med en uddannelsesleder, da det er en pædagogisk vurdering. Afgørelsen skal tilgå uddannelsesadministrationen, der lægger det som note i filarkiv).

Hvis skolen godskriver:

  - Skal skolen tilbyde eleven undervisning på et højere niveau

  - Kan skolen kræve, at eleven deltager i undervisning i faget i et omfang, som er nødvendigt for at nå målene, hvis godskrivningen sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt modsvarer indholdet af det undervisningsfag, eleven fritages for (f.eks. helhedsorienteret integreret teori-praksis undervisning).

  - Skal meritten angives på grundforløbsbeviset og skolebeviset med angivelse af grundlaget for godskrivningen.

  - Skal det faglige udvalg underrettes, hvis afkortningen af skoleundervisningen er over 4 uger for elever med en uddannelsesaftale.

  - Gøres godskrivning betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, som af skolen vurderes nødvendige for at nå de fastsatte mål for undervisningen.

Eleven skal kunne fremvise dokumentation for opnåede kvalifikationer eller kompetencer.

Praktiske oplysninger.

Uddannelse:

1430 Elektriker 1 & 2

Undervisningen foregår på adressen:

Jagtvej 2D 4700, Næstved

Uddannelseschef:

Ole Nørvang holm

Uddannelsesleder:

Jan Petersen

Uddannelses-og erhvervsvejledere:

EUD Næstved

Morten Burkø

Vejleder:

Vejlederne kan hjælpe med mange ting, fx valg af uddannelse, udfordringer i forbindelse med uddannelsen, hjælp med ordblindhed m.fl.

Deres vigtigste mål er at hjælpe dig med alt dette, og du kan altid få råd og vejledning.

Der er åbent på hverdage mellem kl. 08:00 og kl. 14:00.

Vejlederne kan kontaktes på 55753300.

Uddannelsessekretærer:

Uddannelsessekretærerne kan hjælpe med bl.a. SU, befordring, hvis du skifter adresse eller lignede.

Der er åbent på hverdage mellem kl. 08:00 og kl. 14:00.

Uddannelsessekretærerne kan kontaktes på 55753300.

Kriterier for vurdering er af elevens kompetencer og forudsætninger.

Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer

Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering.

Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan   Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på.

Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv.

Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, f.eks. fra medier og litteratur.

Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen.

Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven.

Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder.

Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen.

Grundforløb 2 overordnede rammer

Undervisningen tager udgangspunkt i EUC Sjællands fælles pædagogiske og didaktiske grundlag som beskriver hvordan al undervisning bygger på fem retningsgivende grundpiller:

- Tydelige fagmål og feedback

- Positive læringsmiljøer og relationer

- Digitale teknologier i undervisningen

- Helhedsorienteret undervisning

- Balance mellem tryghed og udfordringer

EUC Sjællands pædagogiske og didaktiske grundlag:

http://www.eucsj.dk/media/631821/FPDG__EUC_Sj%C3%A6lland.pdf

I elektrikerafdelingen bliver det faglige indhold formidlet, med respekt for forskellige læringsstile og gerne flere gange, men eleverne forventes at drage ansvar for egen læring.

Plagiat kontrol

Elevernes selvstændige arbejde og opgaver opfattes som personlige og må ikke deles eller kopieres.

https://www.bygud.dk/media/4723/150929_raad_og_vink_eksamen.pdf

Fraværspolitik

- Sygdom eller anden fravær, skal være meldt før starten af første lektion, hver dag. Fravær kan skrives direkte til underviseren eller indsættes i skema på Studie+.

- For meget fravær vil få konsekvenser for elevens forløb, i form af fag som ikke kan betragtes som bestået.

- Det er ligeledes elevens ansvar at melde fraværet hos evt. tilknyttede virksomhed.

- Hvis en elev har mere end 5 % fravær, vil eleven blive vurderet ’ikke egnet’ til skolepraktik.

Ugetest.

I slutningen af hver uge afholdes der en emnetest, som bruges til at give eleven feedback på sin forståelse af ugens pensum. Prøven vurderes efter en skala med et max på 100 point.

Evalueringssamtale

Evalueringssamtaler afholdes hver 5. uge - og er en samtale mellem underviser og eleven. Under samtalen får eleven at vide, hvordan perioden er gået og hvad der evt. skal forbedres ellers læses op på for at forbedre deres standpunkt.

Der vil udover den faglige feedback også blive lagt vægt på emner som: Fremmøde, motivation, engagement og trivsel i samtalen. I nogle tilfælde vil elevens forældre/værge (hvis eleven er under 18 år) blive indkaldt til samtalen. Lige som studievejleder og/eller mentor også kan deltage, hvis det vurderes gavnligt for eleven.

Der foregår desuden en løbende vejledning af eleverne, som er rettet mod både det teoretiske og praktiske indhold.

Lærepladsen.dk

Eleverne skal på grundforløbets alle første dag have oprettet en synlig profil på lærepladsen.dk. På profilen skal der være registreret tre uddannelsesønsker. Hvis eleven allerede har en profil fra grundforløb 1, skal denne blot opdateres.

Profilen er vigtig for af kunne blive optaget i skolepraktik, hvis eleven i slutningen af GF2, endnu ikke har fundet en læreplads.

Under evalueringssamtalerne, vil underviseren spørge ind til, hvordan det går i lærepladssøgningen. Er eleven aktiv på Praktikpladsen.dk og er eleven ude hos mestre og søge et tilstrækkeligt antal lærepladser.

VFU – Virksomhedsforlagt undervisning

Eleverne skal i løbet af GF2 i 5 dages VFU/praktik i en virksomhed som er faglig relevant i forhold til deres uddannelse. Her kan eleven snuse lidt ekstra til faget og indgå i hverdag som elektrikerlærling, sammen med en eller flere svende. Det er eleven selv, som skal finde et firma, hvor han/hun kan komme i VFU. Hvis eleven allerede har en læreplads, kan VFU foregå i det pågældende firma. VFU er obligatorisk for alle elever.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven eller lærlingen, medmindre andet fremgår af stk. 5,        opfylde betingelserne i stk. 2-4.

Stk. 2. Eleven eller lærlingen skal have kompetence til, med præstationsstandarden begynderniveau, at:

- Kunne installere installationer i boliger med stikledning, målertavle og gruppetavle med grund- og fejlbeskyttelse samt opmærkning heraf,

- Kunne installere basale tændingssystemer, simpel lysstyring og almindeligt forekommende 230/400V installationer ud fra tegninger og beskrivelser,

- Kunne identificere og udvælge forskellige typer af elektrisk materiel til boliger og anvende dette på korrekt vis i henhold til fabrikantens forskrifter,

- Kunne tilslutte simple 1- og 3-fasede motorinstallationer med relæteknik herunder start-stop, reversering og nødstop i industrielle anlæg,

- Kunne montere netværks- og datakabler og udtag (COAX og UTP) og have forståelse for respektafstand til stærkstrømskabler samt kendskab til fiberinstallationer,

- Kunne anvende og vedligeholde hjælpemidler og håndværktøj korrekt ved udførelse af elektriske installationer

- Kunne udføre arbejde på og nær ved spændingsløse installationer i henhold til gældende standard,

- Kunne udføre arbejdsopgaver el-sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler, herunder skabe sikkerhed for personer, husdyr og ejendom mod de farer og skader, som kan opstå ved normalbrug af elektriske installationer,

- Have kendskab til lovgivningen om fysisk og psykisk arbejdsmiljø,

- Kunne medvirke til verifikation af udført arbejde med installationstester i henhold til gældende standarder,

- Kunne aflæse basale tekniske tegninger, herunder kende til almindeligt forekommende symboler og tegningselementer,

- Kunne udføre kvalitetssikring af eget arbejde samt udføre almindeligt forekommende målinger og fejlfinding på spændingsførende installationer under instruktion og opsyn,

- Have kendskab til el-forsyningsnettets opbygning; produktion, transmission, distribution og lagring af elektrisk energi samt de klima- og driftsmæssige konsekvenser heraf,

- Kunne anvende enkel blokprogrammering, herunder basale programmeringsstrukturer samt logisk og algoritmisk tænkning,

- Have kendskab til installationer og automationsprocesser i industrielle anlæg, herunder stikledninger, hoved- og gruppeledninger, tavler, kanalskinner og føringsveje,

- Have kendskab til anvendelse af IoT, dataopsamling og dataanalyse i el-tekniske installationer

- Have kendskab til almindeligt forekommende analoge og digitale komponenter og kredsløb,

- Kunne anvende elektriske grundbegreber for spænding, strøm, modstand og effekt i elektriske kredsløb.

- Kunne udføre beregninger og målinger på serie-, parallel og blandede forbindelser ved jævnstrøm (DC),

- Have kendskab til vekselstrøm og transformere (AC) og forskellen til jævnstrøm (DC) i elektriske installationer,

- Have kendskab til magnetisme og elektromotorisk kraft, samt udførelse af enkle beregninger på kredsløb og transformere,

- Have kendskab til dimensionering af kabler og sikringer i almindelige forekommende installationer,

- Have kendskab til kundeservice såvel internt i virksomheden som eksternt hos kunder.

|  |  | 1. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Velkomst Præsentations af GF2 Præsentation af uddannelsen Målkrav på GF-2 elektriker Uddannelsesplan Grundlæggende ellære | Præsentation af elafdeling. Uddata+ Studie+ Måleenheder Ohms lov Serie og parallel forbindelser. Målpinde: 18) 19) | Grundfag: - Matematik D Intro målepinde så som: Addition, substraktion, multiplikation division fortegnsregler | Spænding, strøm, modstand og effekt. Samt benyttelse af præfixer. Kirchhoffs love: Strømloven + Spændings loven Der arbejdes med opgaveløsning. Målpinde: 18) 19) | Der arbejdes med Spænding, strøm, modstand og effekt. Samt benyttelse af præfixer. Eleven bedømmes ud Fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Der afholdes test. Målpinde: 18) 19) |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | - Fysik E Strøm og spænding | Dansk E faglige tekster mundtligt og skriftligt |  |

|  |  | 2. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Grundlæggende ellære. Ledningsmodstand Grundlæggende kendskab til håndværktøj. Grundlæggende materialekendskab Nedtagning af stande Målpinde: 6) 18) 19) | Blandede forbindelser Specifik modstand i leder-materiale, samt betydningen af tværsnitsareal, længde og ledningsmateriale, for lederens modstand. Målpinde: 18) 19) | Matematik D Procentregning Brøker | Eleverne nedtager installationer fra foregående periode. | Beregning på forbindelser der er en kombination af serielle og parallelle forbindelser. Beregning af ledningsmodstand på ledere (primært kobber). Eleven bedømmes ud Fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Der afholdes test. Målpinde: 18) 19) 20) |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E faglige tekster mundtligt og skriftligt |  |

|  |  | 3. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Spændingsfaldsberegning Kunne beregne spændingsfald på mindre installation ( 2 ledere) Målpinde: 20) 22) | Der arbejdes med beregning af spændingsfald og dennes betydning for spændingskvaliteten Kendskab til installation af forsyning fra kabelskab til gruppetavle Målpinde: 1) 22) | Matematik D Procentregning Brøker | Materiale- og værktøjskendskab Målpinde: 6) | Dimensionering Kunne dimensionere mindre installationer Projekt ”Stikledning, målerskab og Gruppetavle” Eleven bedømmes ud Fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Der afholdes test. Målpinde: 1) |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E Artikler + artikelfremstilling |  |

|  |  | 4. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Relevante love og regler som FR, Bek. 1082 samt DS 60364, ved installatio-nens udførelse. Grundlæggende dimensionering. RCD´s virkemåde, gruppeafbrydere m.v. virkemåde og betydning. Målpinde: 1) 3) 8) | Der arbejdes med dimensionering af mindre installationer, herunder planlægning af stikledningsopgaven (i projektet Stikledning, målerskab og gruppetavle) Eleven planlægger og installere stikledning, målerskab og gruppetavle i standen. Målpinde: 1) 22) | Matematik D Procentregning Brøker | Der arbejdes med at installere stikledning, målerskab og gruppetavle i standen. Målpinde: 1) | Opbygning og virkemåde for jordingsleder, beskyttelsesleder og udligningsforbindelse. Eleven bedømmes ud fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Der afholdes test. Målpinde: 1) 3) |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E Artikler + artikelfremstilling |  |

|  |  | 5. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Relevante love og regler som FR, Bek. 1082 samt DS 60364, ved installatio-nens udførelse. Der udføres Jordelektrode, Jordingsleder samt hovedjordklemme Målpinde: 1) 3) 8) | Eleven udarbejder skriftlig dokumentation af det udførte arbejde. (dette indgår i den afsluttende skriftlige dokumentation til eksamen.) | Matematik D Procentregning Brøker | Eleven arbejder fortsat på skriftlig dokumentation af det udførte arbejde. Der fortsættes med udførelse af Jordelektrode, Jordingsleder samt hovedjordklemme | Eleven bedømmes ud fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Arbejdstilrettelægning. Korrekt brug af værktøj og hjælpemidler. Orden under arbejdet. Den skriftlige dokumentation. Det udførte arbejde. Der afholdes test. |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E Artikler + artikelfremstilling |  |

|  |  | 6. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 8 | Lektion 1 - 8 | Lektion 1 – 8 | Lektion 1 – 8 | Lektion 1 -8 |
| VFU Få indblik i dagligdagen som elektriker i et installationsfirma eller lignende der uddanner eletriker-lærlinge Målpinde: 7) 12) 23) | VFU Få indblik i dagligdagen som elektriker i et installationsfirma eller lignende der uddanner eletriker-lærlinge Målpinde: 7) 12) 23) | VFU Få indblik i dagligdagen som elektriker i et installationsfirma eller lignende der uddanner eletriker-lærlinge Målpinde: 7) 12) 23) | VFU Få indblik i dagligdagen som elektriker i et installationsfirma eller lignende der uddanner eletriker-lærlinge Målpinde: 7) 12) 23) | Virksomheden melder efter opholdet tilbage, om deres oplevelse af elevens ophold |

|  |  | 7. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Transformer Elektromotorisk kraft, indre og ydre modstande i spændings- og strømforsyninger, samt deres forhold ved tomgang, drift og kortslutning. Transformerprincippet samt beregning på et-faset transformering. Målpinde: 20) 21) | Tændingssystemer 1-pol tænding Lede og kontrollys Krone tænding Korrespondance tænding A+B Krydsningsafbryderen Målpinde: 2) | Matematik D Plan geometri Enheds cirklen Cosinus Sinus Pythagoras Retvinklede Trekanter Vilkårlige Trekanter | Kip- og trappetænding. Stikkontakter Målpinde: 2) | Installations-tegning ( en-streg) Tegning / læsning af installations-tegninger. Der arbejdes med tegning af mindre installationstegninger. Der afholdes test. Målpinde: 11) |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E Projekt Skrivning |  |

|  |  | 8. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Eleven arbejder praktisk i standen med de enkelte tændingssystemer. Målpinde: 2) 11) | Eleven arbejder praktisk i standen med de enkelte tændingssystemer. Målpinde: 2) 11) | Matematik D Plan geometri Enheds cirklen Cosinus Sinus Pythagoras Retvinklede Trekanter Vilkårlige Trekanter | Eleven arbejder praktisk i standen med de enkelte tændingssystemer. Målpinde: 2) 11) | Eleven arbejder praktisk i standen med de enkelte tændingssystemer. Eleven bedømmes ud Fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Der afholdes test. Målpinde: 2) 11) |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E Projekt Skrivning |  |

|  |  | 9. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 8 | Lektion 1 - 8 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 -8 |
| Undervisning i Førstehjælp | Undervisning i Førstehjælp Eleven opnår ”førstehjælpsbevis” | Matematik D: Opstart på enhedscirklen Målepinde i geometri | Undervisning i brandbekæmpelse Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. | Undervisning i opsætning af rulle- / bukke stillads Opnår Certifikat for opfyldelse af Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling m.v. af rulle- og bukkestillads. |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E: Projektskrivning samt lovgivning. Arbejdsmanualer/brugsvejledninger |  |

|  |  | 10. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Projektet Lys-installation Installere belysning, lysstyring og kraftinstallationer i boliger ud fra tegninger og beskrivelser, samt ud fra relevant lovgivning i Bek. 1082 samt DS 60364. Der tegnes installationstegning for en bolig, ud fra en modtaget beskrivelse. Der udføres lys-installation, som synlig kabelinstallation såvel som skjult rør-installation. Der udføres skriftlig dokumentation af det udførte arbejde. Målpinde: 2) 8) 11) | Projektet Lys-installation Installere belysning, lysstyring og kraftinstallationer i boliger ud fra tegninger og beskrivelser, samt ud fra relevant lovgivning i Bek. 1082 samt DS 60364. Der tegnes installationstegning for en bolig, ud fra en modtaget beskrivelse. Der udføres lys-installation, som synlig kabelinstallation såvel som skjult rør-installation. Der udføres skriftlig dokumentation af det udførte arbejde. Målpinde: 2) 8) 11) | Matematik D: Opstart på enhedscirklen Målepinde i geometri | Kendskab til elforsyningsnettets opbygning, produktion og transmission, distribution og læring af elektrisk energi, samt de klima- og driftsmæssige konsekvenser heraf. Målpinde: 13) | Kendskab til elforsyningsnettets opbygning, produktion og transmission, distribution og læring af elektrisk energi, samt de klima- og driftsmæssige konsekvenser heraf. Eleven bedømmes ud Fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Der afholdes test. Målpinde: 13) |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E: Projektskrivning samt lovgivning. Arbejdsmanualer/brugsvejledninger |  |

|  |  | 11. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Arbejdsmiljø Kendskab til lovgivningen om fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Målpinde: 9) | Arbejdsmiljø Kendskab til lovgivningen om fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Målpinde: 9) | Matematik D: Opstart på enhedscirklen Målepinde i geometri | Udfør arbejde på og nær ved spændingsløse installationer i hehnhold til gældende standard 50110 Målpinde: 7) | Kunne installere netværks- og datakabler og datakonnektorer (COAX og Twistd Pair) og have kendskab til korrekt installationspraksis fx bøjningsradius og respeltafstand til stærkstrømskabler samt kendskab til fiber-installationer. Eleven bedømmes ud fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Der afholdes test. Målpinde: 13) |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E: Projektskrivning samt lovgivning. Arbejdsmanualer/brugsvejledninger |  |

|  |  | 12. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Kunne installere netværks- og datakabler og datakonnektorer (COAX og Twistd Pair) og have kendskab til korrekt installationspraksis fx bøjningsradius og respeltafstand til stærkstrømskabler samt kendskab til fiber-installationer. Eleven udfører også datainstallationen i standen. Målpinde: 13) | Kendskab til anvendelse af IoT, dataopsamling og dataanalyse i el-tekniske installationer Målpinde: 16) | Matematik D: Opstart på enhedscirklen Målepinde i geometri | Kendskab til almindelig forekommende analoge og digitale komponenter og kredsløb Målpinde: 17) | Kunne anvende enkel blokprogrammering, herunder basale programmeringsstrukturer samt logisk og algoritmisk tænkning Eleven bedømmes ud fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Der afholdes test. Målpinde: 14) |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E: Projektskrivning samt lovgivning. Arbejdsmanualer/brugsvejledninger |  |

|  |  | 13. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Kunne anvende enkel blokprogrammering, herunder basale programmeringsstrukturer samt logisk og algoritmisk tænkning Målpinde: 14) | Kunne anvende enkel blokprogrammering, herunder basale programmeringsstrukturer samt logisk og algoritmisk tænkning Målpinde: 14) | Matematik D: Opstart på enhedscirklen Målepinde i geometri | Motorinstallationer Kendskab til mærkeplader Målpinde: 4) | Motorinstallationer Kendskab til mærkeplader Eleven bedømmes ud fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Der afholdes test. Målpinde: 4) |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E: Projektskrivning samt lovgivning. Arbejdsmanualer/brugsvejledninger |  |

|  |  | 14. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Motorinstallationer samt relæteknik, herunder start-stop, reversering og nødstop i industrielle anlæg Målpinde: 4) | Motorinstallationer samt relæteknik, herunder start-stop, reversering og nødstop i industrielle anlæg Målpinde: 4) | Matematik D: Opstart på enhedscirklen Målepinde i geometri | Motorinstallationer samt relæteknik, herunder start-stop, reversering og nødstop i industrielle anlæg Målpinde: 4) | Motorinstallationer samt relæteknik, herunder start-stop, reversering og nødstop i industrielle anlæg Eleven bedømmes ud fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Der afholdes test. Målpinde: 4) |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E: Projektskrivning samt lovgivning. Arbejdsmanualer/brugsvejledninger |  |

|  |  | 15. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Motorinstallationer samt relæteknik, herunder start-stop, reversering og nødstop i industrielle anlæg Målpinde: 4) | Motorinstallationer samt relæteknik, herunder start-stop, reversering og nødstop i industrielle anlæg Målpinde: 4) | Matematik D: Opstart på enhedscirklen Målepinde i geometri | Installationsdiagram for trappeautomat og kip tænding Målpinde: 2) | Installationsdiagram for trappeautomat og kip tænding Eleven bedømmes ud fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Der afholdes test. Målpinde: 2) |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E: Projektskrivning samt lovgivning. Arbejdsmanualer/brugsvejledninger |  |

|  |  | 16. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Installationsdiagram for trappeautomat og kip tænding Målpinde: 2) | Arbejde i stande | Matematik D: Opstart på enhedscirklen Målepinde i geometri | Arbejde i stande | Repetition af AC og DC kredsløb og installations- og tændingssystemer Eleven bedømmes ud fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Der afholdes test. Målpinde: 2) 20) |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E: Projektskrivning samt lovgivning. Arbejdsmanualer/brugsvejledninger |  |

|  |  | 17. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Udføre kvalitetssikring af eget arbejde samt udføre almindeligt forekommende målinger og fejlfinding på spændingsførende installationer under instruktion og opsyn samt medvirke til verifikation af udført arbejde med installationstester i henhold til gældende standarder Målpinde: 10) 12) | Udføre kvalitetssikring af eget arbejde samt udføre almindeligt forekommende målinger og fejlfinding på spændingsførende installationer under instruktion og opsyn samt medvirke til verifikation af udført arbejde med installationstester i henhold til gældende standarder Målpinde: 10) 12) | Matematik D: Opstart på enhedscirklen Målepinde i geometri | Udføre kvalitetssikring af eget arbejde samt udføre almindeligt forekommende målinger og fejlfinding på spændingsførende installationer under instruktion og opsyn samt medvirke til verifikation af udført arbejde med installationstester i henhold til gældende standarder Målpinde: 10) 12) | Udføre kvalitetssikring af eget arbejde samt udføre almindeligt forekommende målinger og fejlfinding på spændingsførende installationer under instruktion og opsyn samt medvirke til verifikation af udført arbejde med installationstester i henhold til gældende standarder Eleven bedømmes ud fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Der afholdes test. Målpinde: 10) 12) |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E: Projektskrivning samt lovgivning. Arbejdsmanualer/brugsvejledninger |  |

|  |  | 18. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Arbejder med afsluttende projekt omhandlende de installationer, der er udført i standen | Arbejder med afsluttende projekt omhandlende de installationer, der er udført i standen | Matematik D: Opstart på enhedscirklen Målepinde i geometri | Arbejder med afsluttende projekt omhandlende de installationer, der er udført i standen | Arbejder med afsluttende projekt omhandlende de installationer, der er udført i standen Eleven bedømmes ud fra deres arbejde med opgaverne, samt deres deltagelse i undervisningen. Der afholdes test. |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E: Projektskrivning samt lovgivning. Arbejdsmanualer/brugsvejledninger |  |

|  |  | 19. Uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 – 4 | Lektion 1 - 7 |
| Afrunding og aflevering af projekt | Den skriftlige prøve og derefter standarbejde Øve til mundtlig eksamen | Matematik D: Opstart på enhedscirklen Målepinde i geometri | Forberedelse til mundtlig eksamen | Forberedelse til mundtlig eksamen |
|  |  | Lektion 5 - 8 | Lektion 5 - 8 |  |
|  |  | Fysik E Elektricitet Måling: Strøm, spænding | Dansk E: Projektskrivning samt lovgivning. Arbejdsmanualer/brugsvejledninger |  |

|  |  | 20. uge |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 | Lektion 1 – 7 | Lektion 1 – 7 | Lektion 1 - 7 |
| Forberedelse mundtlig eksamen | Forberedelse mundtlig eksamen | Forberedelse mundtlig eksamen | Mundtlig eksamen | Mundtlig eksamen |

Undervisningen i hovedforløbet.

Elektrikeruddannelsen er en erhvervsuddannelse, der udfordrer alle lærlinge på uddannelsen efter lyst og evner og består derfor af flere spor:

- En 4-årig elektrikeruddannelse

- En 4 ½-årig elektrikeruddannelse

- En 5-årig EUX-elektrikeruddannelse

- En elektrikeruddannelse for dem, der allerede har en gymnasial uddannelse.

Elektrikeruddannelsen består af en kombination af skoleperioder og praktik. Uddannelsen er opbygget af en fælles grunduddannelse, 4-5 valgfrie modulperioder, praktik og en svendeprøve. Skoleperioderne udgør i alt 60-65 uger.

Obligatorisk hovedforløb 1 & 2.

Obligatorisk hovedforløb 1 afsluttes med en skriftligprøve som er 
adgangsgivende for Obligatorisk hovedforløb 2

Modul.

Modulvalg

Lærlingen og virksomheden vælger sammen modulerne, så de passer til lærlingens interesser og virksomhedens behov. Der vælges moduler, når uddannelsesaftalen indgås og modulvalget indgår som et bilag til uddannelsesaftalen. Der kan vælges moduler og udformes uddannelsesaftale på elektrikeruddannelsen.dk.

Lærlingen kan i samarbejde med virksomheden vælge 1-2 moduler, hvor virksomheden ikke har opgaver. Modulvalget kan frit ændres indtil en måned efter H1, herefter skal ændringen af modulvalget aftales med skolen.

Hvis en skole ikke udbyder alle moduler, skal de indgå samarbejdsaftale med andre skoler om sikre, at alle moduler bliver udbudt.

Oversigt over moduler og progression

Niveaudelingen skal sikre sammenhængen og den faglige progression mellem de enkelte moduler, idet et modul skal bygge videre på de kompetencer, lærlingen har opnået hidtil i sin uddannelse.
Visse toer, treer og firer moduler kræver at bestemte foregående moduler er gennemført.

Der er 39 moduler af hver 4 ugers varighed.

Nedenstående oversigt viser de enkelte moduler fordelt på de fire modultrin.

For mere information om elektrikeruddannelsen kan følgende links benyttes.

Elektrikeruddannelsen.dk:

https://elektrikeruddannelsen.dk/

Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til Skolepraktik.

Ved vurdering af elevens egnethed til optagelse i skolepraktik, følger EMMA kriterierne.

Egnethedsvurdering foretages ud fra skolens samlede kendskab til elevens resultater sammenholdt med de krav, uddannelsen efterfølgende vil stille. I den løbende egnethedsvurdering er de særlige hensyn, der kan tages: Om eleven får et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisning og praktik, og om elevens samlede adfærd lever op til, hvad der forventes i forhold til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, for eksempel elevens evne til at overholde mødetider og aftaler.

Eleven skal opfylde de krav der stilles til gennemførelse af GF2 samt have bestået de stillede eksamener.

Mobilitet, Geografisk: elever i skolepraktik skal være geografisk mobile, idet eleven aktivt skal opsøge og acceptere en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, i hele landet med undtagelse af Færøerne og Grønland.

Mobilitet, fagligt: eleven skal være fleksibel i sit uddannelsesvalg, idet eleven skal acceptere en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, inden for en anden uddannelse end den primært ønskede. Eleven kan undtagelsesvist fritages for det faglige mobilitetskrav, såfremt eleven kan dokumentere en konkret og realistisk mulighed for en praktikplads i løbet af kort tid i den primært ønskede uddannelse.

Aktivt søgende som udgangspunkt er det elevens eget ansvar at skaffe sig en praktikplads, og eleven skal tage passende initiativer i forbindelse hermed. Eleven skal være registreret på www.praktikpladsen.dk og skal under hele skolepraktikforløbet fortsat være aktiv. Eleven skal ved GF2´s afslutning kunne dokumentere at have søgt praktikplads inden for elektrikeruddannelsen og har søgt plads inden for anden relevant uddannelse, der har plads.

Der er ingen adgangsbegrænsninger til denne uddannelses Skole Praktik (SKP) ordning. Hvilket betyder, at alle elever, der egnet til uddannelsen, har en garanti for at kunne færdiggøre sin uddannelse.

Ordningen styres af skolen praktikcenter. Centeret søger for uddannelses relevante arbejdsopgaver til eleverne, så længe de er i ordningen.

Centeret er også behjælpelig med praktikplads muligheder. Disse muligheder fremkommer ved centerets tætte samarbejde med el virksomheder. Hvilket igen betyder, at der er rige muligheder for en tids bestemt uddannelsesaftale med virksomhed.

Eleven skal efterleve EMMA kriteriet i hele den periode han/hun er i Skole Praktik ordningen.

Inden afslutningen af GF2 bliver eleven indkaldt til et orienteringsmøde om EMMA kravene og ordningen i almindelighed. Der er mødepligt.

Bedømmelsesplan.

Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen.

Skolebedømmelsen skal medvirke til at:

Klarlægge elevens viden om eget niveau. Udpege områder, som kræver forstærket indsats – alle elever skal blive så dygtige de kan Informere praktiksted og skolesystem. Inspirere eleven til yderligere læring.

Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på indgangs niveau eller uddannelsesniveau:

Den løbende evaluering

Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer).

Eksamen.

Desuden indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Kvalitetsforbedringer opnås ved løbende dialog og feedback mellem elev og lærer i f.eks. undervisningsevaluering og den årlige Elev Trivsels Undersøgelse (ETU).

På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen i det hele taget. Al evaluering skal udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer. Prøver, eksamen og løbende evaluering skal altid være en god oplevelse for elev og ansat, uanset udfaldet.

Bedømmelsesplan

Der er 2 forskellige bedømmelsesformer knyttet til undervisningen.

- Feedback/feedforward

- Afsluttende bedømmelse/standspunktskarakter

Feedback/ Feedforwards:

Formålet med den løbende feedback er, at hjælpe og vejlede eleven og give grundlag for udstedelse af en skolevejledning. Den løbende feedback omfatter alle uddannelsens mål og elementer, som i øvrigt også indgår i den afsluttende bedømmelse.

Lærerens feedback I forbindelse med undervisningens gennemførelse, foretages med henblik på at støtte og vejlede eleven i det videre uddannelsesforløb.

Formål:

- at hjælpe og vejlede eleven

- at give grundlag for udstedelse af karaktermeddelelse

- at evaluere undervisningens indhold og metoder

Feedbacken gives primært i forhold til elevens aktivitet i den daglige undervisning, og de afleverede opgaver, herunder hjemmearbejdet.

Derudover kan den løbende bedømmelse være baseret på:

- observation af elevens læreprocesser

- skriftlig respons på afleverede opgaver

- selvrettede opgaver og en samtale om indholdet af elevens

porte folio

- temaevaluering i grupper

Faglæreren kan vælge at supplere denne elevvurdering med elevsamtaler.

Afsluttende bedømmelse/standpunktskarakter

Ved afslutning af et valgfrit specialefag, får eleven en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål for undervisningen på det tidspunkt karakteren gives.

- en samtale om indholdet af elevens porte folio

- temaevaluering i grupper

Faglæreren kan vælge at supplere denne elevvurdering med elevsamtaler.

Afsluttende bedømmelse/standpunktskarakter

Ved afslutning af et valgfrit specialefag, får eleven en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål for undervisningen på det tidspunkt karakteren gives.

Karakterskala

•Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

•Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

•Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

•Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

•Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

•Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

•Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

Eleven skal have mindst karakteren 02, i alle de uddannelsesspecifikke fag, for at kunne gå til svendeprøve.

Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev.

Skolen ser samarbejdet med LUU, fagligeudvalg, mestre og elever som en metode til kvalitetssikre elektrikeruddannelsen (EUD og EUX) og arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).

LUU- fagligeudvalg er el-branchens talerør over for skolen, og det er blandt andre dig, der sikrer TEKNIQ og Dansk El-Forbunds indflydelse på skolens uddannelser (EUD, EUX og AMU).

Skolens LUU er bestående af repræsentanter for Dansk El-forbund, Tekniq, elever, praktikcenter og skolens ledelse.

Møder afholdes 4 gange årligt og efter nedenstående indhold. (kopi af fagligeudvalgs vejledning til samarbejdet mellem skole og fagligeudvalg)

Ved akutte problemer sker kontaktet direkte til faglige udvalgs kontor eller formand for LUU.

Rådgivning om EUD, EUX og AMU

Sammen med de øvrige medlemmer rådgiver du erhvervsskolen om lokale uddannelsesbehov både inden for erhvervs- og efteruddannelsesområdet. Helt konkret drejer det sig fx om at rådgive skolen om udformning af lokale

undervisningsplaner, om det praktikpladsopsøgende arbejde, om lokale og regionale

skillskonkurrencer og om EUX. Udvalget har desuden en vigtig rolle som rådgiver for skolen om markedsføring af erhvervs- og efteruddannelsen i lokalområdet og om det lokale erhvervslivs behov for AMU-kurser.

Kvalitetssikring

Udvalgsmedlemmerne er via deltagelse i møderne med til at støtte skolens faglige miljø og undervisningsmiljø. Det gælder blandt andet kvaliteten i undervisningen, undervisernes kvalifikationer, undervisningens indhold, kvaliteten af lokaler, udstyr, undervisningsmaterialer og bedømmelse af svendeprøver.

Praktikpladser

Praktikpladssituationen samt elevtilgang og frafald på Elektrikeruddannelsen er et vigtigt fokusområde. Det er også vigtigt at se på, hvilke uddannelsesaftaler, der bliver indgået, og holde øje med, at skolerne altid går efter at indgå ordinære frem for korte uddannelsesaftaler.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

LUU rådgiver skolen om, hvilke AMU-kurser elbranchen har behov for, og fungerer samtidig som en slags ambassadører for AMU-systemet. LUU rådgiver også erhvervsskolen om, hvordan den kan markedsføre AMU-kurserne og tiltrække flere kursister blandt de erhvervsdrivende. LUU skal også arbejde for, at skolen øger sit udbud af AMU-kurser.

Skoleoplæringscenter

LUU rådgiver skolen om kvaliteten af skoleoplæringscenteret. Derved er LUU med til at sikre, at skoleoplæringen stemmer overens med arbejdskulturen i de lokale virksomheder, og at lærlingenes kompetencer lever op til branchens behov. LUU skal desuden sikre, at der ikke sker konkurrenceforvridende produktion/aktiviteter i skoleoplæringscentrene. Det gøres ved at drøfte rammerne for de aktiviteter, der foregår i centret.

Klagesager

Udvalget skal sikre, at samarbejdet mellem virksomheder, erhvervsskolen og lærlinge fungerer tilfredsstillende, og følge op på eventuelle klagesager fra elever eller virksomheder over skolen.

Skuemestre

Som medlem af LUU skal du vurdere skuemestrenes kommentarer ved alle skueninger på skolen. Skuemesteren er det faglige udvalgs repræsentant ved prøven. Skuemesteren gør notater på skuemesterrapporten, og det er LUU’s opgave at reagere, hvis skuemesteren har kommentarer om fx mangler i den lokale undervisningsplan, kommentarer til klassens forståelse af pensum og kommentarer til skolens udstyr. Alt sammen noget du og LUU skal tage op med skolens ledelse.

Skole- og regionsmesterskaber.

Det er det lokale uddannelsesudvalgs (LUU) opgave at støtte op om de lokale mesterskaber, bl.a. ved følgende:

- At være skolen behjælpelig ved udvælgelsen af lærlinge, herunder sikre at skoler søger ”bredt” blandt lærlingene.

- At udbrede budskabet om mesterskaberne i både lærlinge-, svende- og virksomhedskredse.

- At fungere som dommere i forbindelse med afholdelsen af mesterskaberne.

Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr.

Undervisere til de uddannelsesspecifikke fag

Alle lærere, der underviser på uddannelsens hovedforløb samt moduler, har en baggrund der dækker de håndværksmæssige krav.

Udstyr:

Der benyttes relevant og opdateret udstyr som giver eleven de bedst mulige betingelser for læring. Afdelingen investerer løbende i nyt udstyr for at kunne følge med den teknologiske udvikling.

Beskrivelse af obligatorisk hovedforløb 1 & 2.

Obligatorisk hovedforløbsfag.

| Fag nr. OH1 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Elinstallationer 1 – Vekselstrøm og sikring | 1. Lærlingen har kendskab til grundbegreber ved AC, kredsløb, transformere, sikringer og installationer. 2. Lærlingen kan udføre el-tekniske målinger på AC-kredsløb og transformere. 3. Lærlingen kan udføre el-tekniske beregninger på AC-transformere inkl. effekttabsberegninger. 4. Lærlingen kan udføre el-tekniske beregninger på serielle AC-kredsløb med ohmske, induktive og kapacitive modstande. 5. Lærlingen kan udføre el-tekniske beregninger på parallelle AC-kredsløb med ohmske modstande. 6. Lærlingen kan udføre el-tekniske beregninger på blandede AC-kredsløb bestående af ohmske modstande samt induktive og kapacitive modstande inkl. Ledningsmodstand. 7. Lærlingen kan udføre el-tekniske beregninger på almindeligt forekommende el-installationer. 8. Lærlingen kan beregne nødvendigt effektbehov i almindeligt forekommende el-installationer fx bolig eller erhverv. 9. Lærlingen kan udføre varmetabs- og belastningsberegninger på gruppetavler i almindeligt forekommende el-installationer. 10. Lærlingen kan udføre beregninger på spændingsfald. 11. Lærlingen har kendskab til og kan installere grundlæggende sikringskomponenter i sikringsanlæg og alarmsystemer. 12. Lærlingen kan udføre kabling og tilslutning af sikringsanlæg og alarmsystemer, herunder overholde gældende regler for kabelføring. 13. Lærlingen har kendskab til særlige hensyn ved sikringsinstallationer i industrien, herunder kabelføring. 14. Lærlingen har kendskab til data- og cybersikkerhed i forbindelse med sikringsanlæg og alarmsystemer. 15. Lærlingen har kendskab til IoT, dataopsamling og dataanalyse, fx ved energimåling. 16. Lærlingen har kendskab til måling, fejlfinding, dokumentation og kvalitetssikring i forhold til fagets læringsmål. |
| Varighed | 3 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH1 - forsat | Læringselementer |
| --- | --- |
| Elinstallationer 1 – Vekselstrøm og sikring | 17. Lærlingen har kendskab til arbejdsmiljø- og el-sikkerhedsmæssige forhold, der er relevante for fagets læringsmål. 18. Lærlingen kan inddrage el-tekniske elementer fra faget i forbindelse med udarbejdelse af fokusområde. 19. Lærlingen kan via matematiske begreber og udregninger samt metoder løse almene og tekniske problemstillinger i forhold til faget / området samt finde løsninger af brancherelaterede samt informationsteknologiske problemstillinger. |
| Varighed | 3 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH1 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Elinstallationer 2 – Dimensionering og installationer | 1. Lærlingen kan dimensionere og tilslutte stik- og hovedledninger til installationer i boliger og erhverv. 2. Lærlingen kan dimensionere tavler, grupper og almindeligt forekommende 230/400V installationer til bolig og erhverv. 3. Lærlingen kan udføre almindeligt forekommende 230/400V installationer i boliger og erhvervsbygninger, herunder særlige områder, efter gældende love, regler og standarder. 4. Lærlingen kan redegøre for og udføre systemjording og beskyttende potentialudligning i bolig og erhverv, herunder TT og TN-systemer. 5. Lærlingen kan redegøre for og identificere SELV- og PELV-kredse. 6. Lærlingen kan redegøre for gruppetavlers opbygning og komponenternes funktion, herunder SPD og AFDD. 7. Lærlingen kan redegøre for forskellige stikkontaktsystemer, herunder pind-jord, dansk-jord og side-jord. 8. Lærlingen kan udføre praktisk arbejde med overholdelse af målangivelser, så det fremstår visuelt pænt, herunder symmetrisk og i lod og vatter. 9. Lærlingen kan udføre praktisk arbejde under hensyntagen til kapslingsklasser og afstandskrav, fx kablers respektafstand. 10. Lærlingen kan aflevere praktisk arbejde, der er el-sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 11. Lærlingen kan udføre mindre loddeopgaver, fx stik og LED-bånd. 12. Lærlingen har kendskab til forskellige kortslutningstyper og deres årsag. 13. Lærlingen har kendskab til kortslutningsberegninger i almindeligt forekommende 230/400V installationer. 14. Lærlingen kan udføre kontrol af kortslutningsbeskyttelsen ved smelte- og automatsikringer ud fra oplyste værdier, på almindeligt forekommende 230/400V installationer til bolig og erhverv. 15. Lærlingen har kendskab til selektivitet mellem komponenter af samme type, jf. DS/HD 60364-5-53. |
| Varighed | 5 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH1 - forsat | Læringselementer |
| --- | --- |
| Elinstallationer 2 – Dimensionering og installationer | 16. Lærlingen har kendskab til indstilling af maksimalafbrydere ud fra oplyste værdier. 17. Lærlingen kan fejlfinde, vedligeholde og reparere forskellige typer af installationer, samt 1-, 2- og 3-fasede brugsgenstande. 18. Lærlingen har kendskab til måling, fejlfinding, dokumentation og kvalitetssikring i forhold til fagets læringsmål. 19. Lærlingen kan installere og programmere simpel intelligent energiovervågning fx energimåling i tavler, maskiner og elektrisk materiel, i henhold til fabrikantens forskrifter. 20. Lærlingen kan installere og programmere simple intelligente belysningsanlæg, fx DALI, i henhold til fabrikantens forskrifter. 21. Lærlingen har kendskab til data- og cybersikkerhed i forbindelse med styring og regulering af installationer. 22. Lærlingen har kendskab til IoT, dataopsamling og dataanalyse. 23. Lærlingen kan vejlede om energieffektivisering, indregulering og energibesparende løsninger i forbindelse med installationsopgaver i boliger. 24. Lærlingen har kendskab til bæredygtighed og grøn omstilling i forbindelse med udførelse af el-tekniske installationer, fx grøn dimensionering i henhold til standard, Life Cycle Assessment, Environmental Product Declaration, materialeforbrug og affaldssortering. 25. Lærlingen har kendskab til arbejdsmiljø- og el-sikkerhedsmæssige forhold, der er relevante for fagets læringsmål. 26. Lærlingen kan inddrage el-tekniske elementer fra faget i forbindelse med udarbejdelse af fokusområde. 27. Lærlingen kan via matematiske begreber og udregninger samt metoder løse almene og tekniske problemstillinger i forhold til faget / området samt finde løsninger af brancherelaterede samt informationsteknologiske problemstillinger. |
| Varighed | 5 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH1 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Elinstallationer 3 – Højspænding og elektrificering af samfundet | 1. Lærlingen kan tilslutte, fejlfinde, vedligeholde og reparere forskellige typer af installationer, samt 1-, 2- og 3-faset elektrisk materiel, fx varmepumper og invertere til solceller og batterier. 2. Lærlingen kan tilslutte lokal elproduktion og energilagring til eksisterende installation. 3. Lærlingen kan tilslutte installationer til forsyningsnettet i kabelskab, med tilslutning af fx stikledning og sikringsudskiftning. 4. Lærlingen kan tilslutte ladestandere til offentlig eller privat forsyning. 5. Lærlingen kan dimensionere installationer frem til ladestandere, varmepumper og invertere til fx solceller og batteri, samt vælge korrekt beskyttelsesudstyr i tavlen. 6. Lærlingen har kendskab til data- og cybersikkerhed i forbindelse med fx ladestandere, varmepumper og invertere. 7. Lærlingen kan redegøre for el-forsyningsnettets opbygning og de forskellige højspændingsniveauer der benyttes. 8. Lærlingen har kendskab til distributionstransformeres opbygning fx 10/0.4 kV, og har kendskab til forskellige transformertyper og deres anvendelsesmuligheder, fx DYN. 9. Lærlingen kan redegøre for fordele og ulemper ved brug af højspænding i forbindelse med transmission af strøm. 10. Lærlingen har kendskab til opbygningen af og mulige udfordringer i lavspændingsdistributionsnettet fx kortslutningsforhold, belastning og spændingskvalitet. 11. Lærlingen har kendskab til HVDC og LVDC samt deres anvendelse. 12. Lærlingen har kendskab til bæredygtig elproduktion, power to X (PtX) og fremtidens afbalancerede forsyningsnet. 13. Lærlingen har grundlæggende kendskab til el-sikkerhed og arbejde på højspændingsanlæg fx arbejdsroller, respektafstande, lock out/tag out. 14. Lærlingen kan i forbindelse med eget arbejde redegøre for el-sikkerhed og arbejdsmiljø på specielle tilslutningssteder fx kabelskab eller lavspændingssiden af transformer. |
| Varighed | 2 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH1 - forsat | Læringselementer |
| --- | --- |
| Elinstallationer 3 – Højspænding og elektrificering af samfundet | 15. Lærlingen har kendskab til arbejdsmiljømæssige og el-sikkerhedsmæssige forhold, der er relevante for fagets læringsmål. 16. Lærlingen kan vejlede om energieffektivisering, indregulering og energibesparende løsninger, herunder hvordan kunden forstår sin elregning. 17. Lærlingen har kendskab til måling, fejlfinding, dokumentation og kvalitetssikring i forhold til fagets læringsmål. 18. Lærlingen kan inddrage el-tekniske elementer fra faget i forbindelse med udarbejdelse af fokusområde. |
| Varighed | 2 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH2 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Automation og industriinstallationer 1 – Motorer | 1. Lærlingen kan redegøre for vekselstrømsmotorers forskellige anvendelsesmuligheder i industrien, fx synkrone og asynkrone motorer. 2. Lærlingen kan redegøre for 1–, 2- og 3-fasede vekselstrømsmotorers virkemåde og opbygning samt udføre relevante målinger og beregninger. 3. Lærlingen kan redegøre for startformer i automatiske anlæg, herunder relæstyring, softstartere og frekvensomformere. 4. Lærlingen kan tilslutte motorer med forskellige startformer. 5. Lærlingen kan redegøre for sekvensstyring i automatiske anlæg. 6. Lærlingen kan udføre beregninger på 3-fasede installationer med symmetrisk belastning. 7. Lærlingen kan fejlfinde, vedligeholde og reparere motorinstallationer, samt 1-, 2- og 3-fasede vekselstrømsmotorer. 8. Lærlingen kan redegøre for forskellige beskyttelsesmetoder af vekselstrømsmotorer, fx motorværn, termorelæer og maksimalafbryder. 9. Lærlingen har kendskab til arbejdsmiljø- og el-sikkerhedsmæssige forhold, der er relevante for fagets læringsmål. 10. Lærlingen kan inddrage el-tekniske elementer fra faget i forbindelse med udarbejdelse af fokusområde. 11. Lærlingen har kendskab til måling, fejlfinding, dokumentation og kvalitetssikring i forhold til fagets læringsmål. 12. Lærlingen har kendskab til arbejdsmiljø- og el-sikkerhedsmæssige forhold, der er relevante for fagets læringsmål. 13. Lærlingen kan inddrage el-tekniske elementer fra faget i forbindelse med udarbejdelse af fokusområde. |
| Varighed | 1 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH2 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Automation og industriinstallationer 2 – Industrianlæg | 1. Lærlingen kan udvælge komponenter til, dimensionere og installere automatiske anlæg. 2. Lærlingen kan opbygge og tilslutte mindre styringstavler til industrien. 3. Lærlingen kan redegøre for styretavlers opbygning og virkemåde. 4. Lærlingen kan redegøre for forskellige typer industrianlæg og automationsniveauer, fx med inddragelse af automationspyramiden. 5. Lærlingen har kendskab til forskellige typer industri- og procesanlæg og automatisering samt digitalisering, datakommunikation, data- og cybersikkerhed, industri 3.0, industri 4.0 og IIoT. 6. Lærlingen har kendskab til regler og standarder for installation af automatiske anlæg i industrien, herunder nærføring, forsyningsadskiller, nødstop og føringsveje. 7. Lærlingen har kendskab til farvekoder på aktuatorer, indikationslys og ledere. 8. Lærlingen har kendskab til almindeligt forekommende følertyper og styringssignaler, fx 0-10V, 0/4-20mA. 9. Lærlingen kan redegøre for og udføre systemjording og beskyttende potentialudligning i industriinstallationer, herunder TT og TN-systemer. 10. Lærlingen kan udføre praktisk arbejde så det er el-sikkerhedsmæssigt forsvarligt og fremstår visuelt pænt. 11. Lærlingen kan udføre praktisk arbejde med hensyntagen til tæthedskrav, afstandskrav og nødvendig opdeling ved flere spændingsniveauer. 12. Lærlingen har kendskab til anvendelse af digitale tvillinger samt virtual reality i forbindelse med drift og vedligehold af industriinstallationer. 13. Lærlingen kan foretage simpel programmering, fx CODESYS, logikcontrollere eller open-source. 14. Lærlingen har kendskab til særlige forhold ved arbejde i industrien, herunder principper for lock out/ tag out, ATEX og hygiejneforhold. 15. Lærlingen kan vejlede om energieffektivisering, indregulering og energibesparende løsninger. |
| Varighed | 2 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH2 - forsat | Læringselementer |
| --- | --- |
| Automation og industriinstallationer 2 – Industrianlæg | 16. Lærlingen kan installere og programmere ventilationsanlæg med flere ventilatorer i industri. 17. Lærlingen kan indstille maksimalafbryder ud fra oplyste værdier for motordrift, overbelastningsbeskyttelse og kabelbeskyttelse. 18. Lærlingen har kendskab til elektrisk støj i industri. 19. Lærlingen har kendskab til måling, fejlfinding, dokumentation og kvalitetssikring i forhold til fagets læringsmål. 20. Lærlingen har kendskab til arbejdsmiljø- og el-sikkerhedsmæssige forhold, der er relevante for fagets læringsmål. 21. Lærlingen kan inddrage el-tekniske elementer fra faget i forbindelse med udarbejdelse af fokusområde. 22. Lærlingen kan via matematiske begreber og udregninger samt metoder løse almene og tekniske problemstillinger i forhold til faget / området samt finde løsninger af brancherelaterede samt informationsteknologiske problemstillinger. |
| Varighed | 2 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH2 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Kommunikations- netværk | 1. Lærlingen har kendskab til OSI-modellens lag 1-4 2. Lærlingen kan vælge og installere netværks- og datakabler og datakonnektorer (COAX og Twisted Pair) efter korrekt installationspraksis herunder bøjningsradius og respektafstand til stærkstrømskabler og Remote Powering (PoE) i føringsveje. 3. Lærlingen kan udføre varmetabsberegning i forbindelse med Remote Powering, samt opmærke installationen i henhold til RP1, RP2 og RP3. 4. Lærlingen har kendskab til fremføring af fiberkabel, herunder bøjningsradius og særlige sikkerhedsforanstaltninger. 5. Lærlingen har kendskab til test af netværkskabler (COAX og Twisted Pair) i henhold til gældende standarder. 6. Lærlingen har kendskab til TCP/IP-protokol, herunder IP-adresser, subnet og DHCP. 7. Lærlingen kan anvende systemkommandoer som fx IPCONFIG og PING til at teste netværk via PC. 8. Lærlingen kan planlægge, opbygge og installere to netværk med forskellige subnet og lave routning mellem dem, fx et administrativt og et teknisk netværk. 9. Lærlingen kan planlægge, opbygge og installere et trådløst netværk under hensyn til bygningskonstruktioner, andre signaler og elektrisk støj. 10. Lærlingen har kendskab til særlige hensyn ved industrielle netværksinstallationer, fx frekvensomformere, beskyttende potentialudligning og miljøpåvirkning. 11. Lærlingen kan vælge og indstille frekvens og kanal for trådløse netværk. 12. Lærlingen har kendskab til data- og cybersikkerhed i forbindelse med opbygning og drift af netværk, fx password, skjult SSID og port forwarding. 13. Lærlingen har kendskab til PoE og IoT-teknologi. 14. Lærlingen kan anvende relevante love, regler og standarder i forhold til netværk. 15. Lærlingen har kendskab til måling, fejlfinding, dokumentation og kvalitetssikring i forhold til fagets læringsmål. |
| Varighed | 2 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH2 - forsat | Læringselementer |
| --- | --- |
| Kommunikations- netværk | 16. Lærlingen har kendskab til arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold, der er relevante for fagets læringsmål. 17. Lærlingen kan inddrage el-tekniske elementer fra faget i forbindelse med udarbejdelse af fokusområde. |
| Varighed | 2 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH2 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Verifikation og måleteknik | 1. Lærlingen har kendskab til bestemmelser og krav til verifikation. 2. Lærlingen kan foretage verifikation i forbindelse med udførelse af installationer før idriftsættelse, jf. DS/HD 60364-6. 3. Lærlingen kan anvende installationstester til afprøvning af installationer i forbindelse med verifikation. 4. Lærlingen kan redegøre for el-sikkerhedsmæssigt og teknisk korrekt måleudstyr og demonstrere anvendelsen heraf, med inddragelse af personlige værnemidler. 5. Lærlingen kan vælge og anvende korrekt udstyr og måleteknikker i forbindelse med måling og fejlfinding på installationer i bolig, erhverv og industri. 6. Lærlingen kan udføre struktureret fejlsøgning ved brug af relevante målinger i forbindelse med installationer og udstyr i boliger, erhverv og industri. |
| Varighed | 1 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH2 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Kvalitetssikring og dokumentation | 1. Lærlingen kan planlægge, kvalitetssikre og dokumentere eget arbejde. 2. Lærlingen kan anvende digitale værktøjer i forbindelse med planlægning, kvalitetssikring og dokumentation fx digitale tvillinger og virtual reality. 3. Lærlingen kan anvende tekniske tegninger, herunder et- og flerstregsskemaer, med almindeligt forekommende el-symboler og tegningselementer. 4. Lærlingen kan udarbejde teknisk dokumentation efter gældende love og regler. 5. Lærlingen kan udarbejde planer og vejledninger for drift og vedligeholdelse til brugeren 6. Lærlingen har kendskab til branchens kvalitetssikringssystemer (KS) i forbindelse med byggeprojekter. 7. Lærlingen kan redegøre for principperne i et kvalitetsledelsessystem (KLS) og egen rolle heri. |
| Varighed | 2 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH2 | Læringselementer |
| --- | --- |
| El-sikkerhed og arbejdsmiljø | 1. Lærlingen kan i forbindelse med modtagelse, udførelse og overdragelse af arbejdsopgaver risikovurdere el-sikkerhed og arbejdsmiljøforhold og tilrettelægge arbejdet herefter. 2. Lærlingen kan vælge sikkerhedsmæssigt og teknisk korrekt værktøj i forbindelse udførelse af arbejde på og nær ved spændingsløse installationer samt foretage måling og fejlfinding på spændingsførende installationer (L-AUS) under instruktion og opsyn. 3. Lærlingen kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver på eller ved tavleanlæg og elektriske installationer med overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne, herunder lock out/tag out, så der ikke opstår fare for personer, anlæg og drift. 4. Lærlingen kan udvælge, anvende og vedligeholde personlige og tekniske hjælpemidler korrekt ved udførelse af arbejdsopgaver. 5. Lærlingen kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj, fx vinkelsliber, loddeværktøj og varmluftpistol brandteknisk korrekt. 6. Lærlingen har kendskab til regler om arbejde på stiger og trinskamler, løft og arbejdsstillinger. 7. Lærlingen har kendskab til regler for sundt og sikkert psykisk arbejdsmiljø, og kan omsætte til inkluderende daglig praksis. 8. Lærlingen har kendskab til og kan arbejde med kemiske stoffer i forbindelse med installationsarbejder og kan følge instrukser og sikkerhedsdatablade. 9. Lærlingen har kendskab til arbejdstilsynets krav i forhold til arbejde med farlige stoffer herunder asbest og PCB. 10. Lærlingen har kendskab til relevante love, regler og vejledninger om arbejdsmiljø, herunder relevante institutioner og organer, som fx Arbejdstilsynet og BFA. 11. Lærlingen har kendskab til opbygning og roller i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). 12. Lærlingen har kendskab til arbejdspladsvurderinger (APV) og plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og kan tilrettelægge eget arbejde herefter. |
| Varighed | 1 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH2 - forsat | Læringselementer |
| --- | --- |
| El-sikkerhed og arbejdsmiljø | 13. Lærlingen har kendskab til regler for personligt arbejdsmiljø, herunder tilrettelæggelse af arbejdet og særlige livssituationer og eget ansvar. 14. Lærlingen kan identificere hændelser og nærved-hændelser i forhold til psykisk arbejdsmiljø og kan handle herpå. |
| Varighed | 1 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH2 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Kundeservice | 1. Lærlingen har kendskab til metoder for god kommunikation, herunder spørgeteknik, personlig fremtræden og professionel adfærd. 2. Lærlingen kan via dialog med kunden opnå kendskab til kundens tekniske installationer, se muligheder for yderligere salg og identificere den rette løsning. 3. Lærlingen kan vejlede kunder i forbindelse med udførelsen og aflevering af de løste opgaver. 4. Lærlingen kan forklare kunden om energieffektivisering og indregulering samt vejlede om de valgte energibesparende løsninger i boliger. 5. Lærlingen kan vejlede kunden om funktion og el-sikkerhedsforhold i kundens installationer. 6. Lærlingen kan vejlede kunden om funktion og data- og cybersikkerhed i kundens installationer. 7. Lærlingen har kendskab til bæredygtighed og grøn omstilling i forbindelse med el-tekniske løsninger i boliger. 8. Lærlingen kan søge og vurdere teknisk information med relevans for arbejdsområdet og formidle resultatet til kolleger under anvendelse af korrekt faglig terminologi. |
| Varighed | 1 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH2 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Innovativt projektarbejde | 1. Lærlingen kan identificere en problemstilling ud fra en teknisk udfordring, kundens ønske eller den teknologiske udvikling. 2. Lærlingen kan anvende innovative metoder til at løse teoretiske udfordringer. 3. Lærlingen har kendskab til hvordan elbranchen har udviklet sig innovativt. 4. Lærlingen har kendskab til værktøjer og metoder der kan anvendes ved projektarbejde. 5. Lærlingen kan redegøre for hvordan innovation kan integreres i et projekt. 6. Lærlingen kan fremlægge innovative teoretiske løsningsforslag til problemstillingen. 7. Lærlingen kan udarbejde en projektbeskrivelse, med anvendelse af de innovative metoder og kompetencer der er beskrevet i svendeprøvevejledningen. 8. Lærlingen har kendskab til svendeprøven og svendeprøvevejledningen, herunder bedømmelseskriterier i forhold innovation. |
| Varighed | 1 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH2 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Planlægning og udvikling | 1. Lærlingen er i stand til ud fra et el-teknisk oplæg at udvikle og fremstille en veldisponeret innovativ projektbeskrivelse. 2. Lærlingen kan udføre udviklingsorienterede opgaver inden for det el-tekniske område og i denne forbindelse indgå i tværfaglige udviklingsprocesser. |
| Varighed | 1 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Fag nr. OH2 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Planlægning og udvikling | 1. Lærlingen er i stand til ud fra et el-teknisk oplæg at udvikle og fremstille en veldisponeret innovativ projektbeskrivelse. 2. Lærlingen kan udføre udviklingsorienterede opgaver inden for det el-tekniske område og i denne forbindelse indgå i tværfaglige udviklingsprocesser. |
| Varighed | 1 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

Moduler.

| Modul 1.1 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Netværks- og datakommunikation | 1. Lærlingen har kendskab til fiberkabler og fiberlederes typer, samt deres opbygning og anvendelse, herunder indendørs og udendørs. 2. Lærlingen kan vælge, installere og terminere fiberkabler efter korrekt installationspraksis herunder bøjningsradius og adskillelse fra øvrig kabling. 3. Lærlingen kan inspicere og rense fiberkonnektorer korrekt. 4. Lærlingen har kendskab til måling, test, fejlfinding og kvalitetssikring af fiberinstallationer, herunder OTDR, OLTS og VFL. 5. Lærlingen kan planlægge og udføre føringsveje til netværksinstallationer efter gældende standarder, fx respektafstande og bøjningsradius. 6. Lærlingen kan udføre måling, test, fejlfinding og kvalitetssikring af Twisted pair-installationer med netværkskabeltester i henhold til gældende standarder. 7. Lærlingen kan dimensionere og opsætte et krydsfelt-rack, herunder opmærkning, potentialudligning og placering af komponenter. 8. Lærlingen kan redegøre for TCP/IP-protokol, herunder IP-adresser, subnet og DHCP. 9. Lærlingen kan redegøre for OSI-modellens lag 1-4. 10. Lærlingen kan redegøre for PoE og IoT teknologi. 11. Lærlingen har kendskab til UPS-anlæg og generatorer i forbindelse med netværksinstallationer. 12. Lærlingen kan udføre netværk med aktive komponenter samt opsætte og idriftsætte netværksenheder, herunder NIC, switches og routere. 13. Lærlingen kan redegøre for data- og cybersikkerhed i forbindelse med opbygning og drift af netværk, fx password og port forwarding. 14. Lærlingen kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til modulets indhold samt anvende it til relevant informationssøgning og kvalitetssikring. 15. Lærlingen kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til modulets indhold. |
| Varighed | 4 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Modul 1.2 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Automatiske anlæg på maskiner | 1. Lærlingen har kendskab til sikkerhedssystemer på automatiske anlæg på maskiner. 2. Lærlingen har kendskab til IIoT og cybersikkerhed i forbindelse med automatiske anlæg på maskiner. 3. Lærlingen kan vejlede om og anvende de bedst egnede energieffektive komponenter til automatiske anlæg på maskiner. 4. Lærlingen kan redegøre for anvendelse af digitale tvillinger samt virtual reality i forbindelse med drift og vedligehold af industriinstallationer. 5. Lærlingen kan redegøre for farvekoder på aktuatorer, indikationslys og ledere 6. Lærlingen kan redegøre for automatiseringsprincipper, analoge og digitale kredsløb, herunder sekventiel PLC- teknik. 7. Lærlingen kan montere automatiske anlæg på maskiner indeholdende elektromekanisk, elektronisk og programmerbart udstyr samt almindeligt forekommende digitale styre- og føleorganer. 8. Lærlingen kan programmere, opbygge og indkøre mindre automatiske anlæg indeholdende elektromekanisk, elektronisk og programmerbart udstyr (PLC). 9. Lærlingen kan foretage forskriftsmæssig afprøvning efter instruktion. 10. Lærlingen kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding, kvalitetssikring, service og vedligeholdelse på automatiske anlæg på maskiner. 11. Lærlingen kan vejlede brugeren i daglig anvendelse af anlægget og dets fleksibilitet ved simpel programmering. 12. Lærlingen kan redegøre for og udvælge korrekte styre- føleorganer samt udføre indkøring og justering af disse. 13. Lærlingen har grundlæggende kendskab til pneumatik og hydraulik. 14. Lærlingen kan redegøre for pneumatiske komponenter og disses styringer samt vedligeholdelse. 15. Lærlingen kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til modulets indhold samt anvende it til relevant informationssøgning. 16. Lærlingen kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til modulets indhold. |
| Varighed | 4 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Modul 1.4 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Intelligente bygningsinstallationer og design af enkle brugerflader | 1. Lærlingen kan redegøre for teknologierne ved en intelligent bygningsinstallation, herunder centralt og decentralt styrede installationer, samt PoE, IoT, cybersikkerhed og trådløse teknologier. 2. Lærlingen kan selvstændigt dimensionere, installere, montere, programmere og konfigurere intelligente bygningsinstallationer, og opsætte grafiske webbaserede brugerflader, fx via software installeret på PC. 3. Lærlingen kan udvælge og placere sensorer og følere. 4. Lærlingen kan udvælge og anvende komponenter til intelligent bygningsinstallation, så der kan skabes bedst egnede energieffektive løsninger. 5. Lærlingen kan udføre service og vedligeholdelse på intelligente bygningsinstal-lationer i bygninger. 6. Lærlingen kan anvende og integrere minimum to åbne protokoller i bygninger, fx ZigBee, Z-Wave eller EnOcean. 7. Lærlingen kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til modulets indhold. 8. Lærlingen kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til modulets indhold samt anvende it til relevant informationssøgning. 9. Lærlingen kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til modulets indhold. 10. Lærlingen har kendskab til arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold, der er relevante for modulets indhold. |
| Varighed | 4 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Modul 1.6 |  |  | Læringselementer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Design og styring af lys |  |  | 1. Lærlingen kan redegøre for forskellige belysningskategorier fx inden- og udendørs, industriel, kontor og erhverv, samt lystekniske begreber og krav til belysning. 2. Lærlingen har kendskab til problemstillinger med EMC/EMI, harmoniske strømme og lækstrømme i PE-lederen, i forbindelse med LED-armaturer, og valg af RCD og gruppeafbrydere m.m. 3. Lærlingen kan, ved anvendelse af IT, vælge og beregne belysningsanlæg samt designe installationer, der opfylder kravene til komfort, miljø og energi. 4. Lærlingen har kendskab til designmuligheder af belysningsarmaturer herunder 3D design og print af prototyper. 5. Lærlingen kan udføre belysningsanlæg i forskellige belysningskategorier, som opfylder gældende standarder som fx DS/EN 12646 serien samt kundens og bygningsreglementets krav herunder krav om funktionsafprøvning. 6. Lærlingen har kendskab til forskellige styrings- og reguleringsprincipper for energirigtige belysningsanlæg fx DALI, trådløse løsninger og hybride systemer 7. Lærlingen kan vejlede, udvælge og anvende de bedste egnede systemkomponenter til styring og regulering af energioptimerede belysningsanlæg ved såvel renovering og nybygning. 8. Lærlingen kan vælge, placere og indstille sensorer og følere ud fra opgaven og gældende love, regler og standarder. 9. Lærlingen kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding, indregulering og kvalitetssikring i forhold til modulets indhold. 10. Lærlingen kan vælge, dimensionere og installere belysningsanlæg udført med installationsstikforbindelser. 11. Lærlingen kan redegøre for PoE, IoT og døgnrytmebelysning (HCL) og dets anvendelse inden for belysningsanlæg. 12. Lærlingen kan montere, installere, idriftsætte og programmere mindre belysningsanlæg indeholdende kablede, trådløse eller hybride lysstyringer samt regulere og omprogrammere eksisterende lysstyringsanlæg. 13. Lærlingen har kendskab til love, regler og standarder om flugtvejs- og panikbelysning og udføre installation og vedligeholdelse af sikkerhedsbelysningsanlæg under hensyntagen til bygningers anvendelseskategori. |  |  |  |  |
| Varighed |  |  | 4 uger |  |  |  |  |  |
| Karakter |  |  | Standpunkt |  |  |  |  |  |

| Modul 1.6 - forsat |  |  | Læringselementer |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Design og styring af lys |  |  | 14. Lærlingen kan vejlede, udvælge og dimensionere belysningsanlæg, der skaber den rigtige lysstemning i fx erhverv og bolig fx DALI og DALI 2 med RGB. 15. Lærlingen kan selvstændigt udføre verifikation, måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til modulets indhold. 16. Lærlingen kan redegøre for LED-armaturer, LED-lyskilder- og drivere, samt have kendskab til ældre former for belysning som fx lysrør, halogen og fasekompenserede belysningsanlæg. |  |  |  |  |
| Varighed |  |  | 4 uger |  |  |  |  |  |
| Karakter |  |  | Standpunkt |  |  |  |  |  |

| Modul 1.7 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Vedvarende energiløsninger | 1. Lærlingen kan selvstændigt vejlede og vælge energieffektive vedvarende energi løsninger ud fra en energiøkonomisk betragtning og ud fra kundebehov. 2. Lærlingen kan beskrive energimæssige og økonomiske konsekvenser ved valg af vedvarende energiløsninger kontra konventionelle løsninger. 3. Lærlingen kan medvirke til at vurdere risici i forbindelse med el-sikkerhed på og nærved spændingsførende anlæg samt forsvarligt udførelse af service, fejlfinding og vedligeholdelse af vedvarende energianlæg. 4. Lærlingen kan udføre elektrisk installation, idriftsætte og fejlfinde på vedvarende energiløsninger, herunder solcelleanlæg, og varmepumper. 5. Lærlingen kan redegøre for IOT og cybersikkerhed i forbindelse med vedvarende energiløsninger. 6. Lærlingen kan selvstændigt integrere de forskellige vedvarende energiløsninger. 7. Lærlingen kan selvstændigt dimensionere og installere korrekt beskyttelse og koblingsudstyr ved vedvarende energiløsninger. 8. Lærlingen kan dimensionere hybridanlæg og batterilagering i forhold til effektbehov. 9. Lærlingen har kendskab til nuværende og kommende el-producerende teknologier. 10. Lærlingen kan udføre forskriftsmæssig service og vedligehold af vedvarende energianlæg. 11. Lærlingen kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til modulets indhold. 12. Lærlingen kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til modulets indhold samt anvende it til relevant informationssøgning. 13. Lærlingen kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til modulets indhold. 14. Lærlingen har kendskab til arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold, der er relevante for modulets indhold. |
| Varighed | 4 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

| Modul 2.2 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Styring og regulering af automatiske anlæg | 1. Lærlingen kan selvstændigt, programmere, indkøre og montere styringer og reguleringer indeholdende elektromekaniske, elektroniske og programmerbart udstyr (PLC). 2. Lærlingen kan opbygge et pneumatisk anlæg samt foretage fejlfinding, reparation og vedligeholdelse. 3. Lærlingen kan redegøre for komponenter til hydraulikstyringer og hydraulikpumper. 4. Lærlingen kan foretage fejlfinding, service og vedligehold på styringer og reguleringer af automatiske anlæg. 5. Lærlingen kan redegøre for og udvælge korrekte styre- føleorganer, transmittere og konvertere samt udføre indkøring og justering af disse. 6. Lærlingen kan anvende visionssystemer med optisk udstyr til kvalitetssikring af processer. 7. Lærlingen kan foretage montering og programmering af operatørpaneler og grafiske brugerflader. 8. Lærlingen kan opbygge, optimere og indkøre en reguleringssløjfe ved anvendelse af en PID-regulator. 9. Lærlingen kan redegøre for og opbygge sikkerhedssystemer på automatiske anlæg, herunder nødstop og safety-plc m.m. 10. Lærlingen har kendskab til og kan anvende step- og servomotorer samt programmerbare motorer. 11. Lærlingen kan redegøre for IoT teknologi anvendt på automatiske maskiner. 12. Lærlingen kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold. 13. Lærlingen kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning. 14. Lærlingen kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere. 15. Lærlingen kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet. |
| Varighed | 4 uger |  |
| Karakter | Standpunkt & eksamen |  |

| Modul 2.9 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Avanceret fejlfinding, elektrisk støj og termografering | 1. Lærlingen har grundlæggende kendskab til betydningen af og problematikken ved frekvens, transienter, statisk elektricitet, lækstrømme m.m. med henblik på reduktion af elektrisk støj. 2. Lærlingen kan redegøre for de harmoniske og overharmoniske strømme og medvirke til løsningsforslag for at minimere disse. 3. Lærlingen kan optimere bygningers elinstallationer og elektriske brugsgenstande ved brug af måleteknik med henblik på reduktion af elektrisk støj. 4. Lærlingen har grundlæggende kendskab til infrarød termografi og infrarød målingsteknologi. 5. Lærlingen kan udarbejde rapport og vejlede kunden til en optimeret løsning ved hjælp af måleteknisk analyseudstyr i forhold til elektrisk støj, spændingskvalitet og termografering ved elinstallationer og elektriske brugsgenstande. 6. Lærlingen kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning. 7. Lærlingen kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere. 8. Lærlingen kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet. 9. Lærlingen kan, inden påbegyndelse af opgaven, inddrage dokumentation og brugerinformation, i risikovurdering og planlægning af fejlfindingsopgaven. 10. Lærlingen har kendskab til arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold, der er relevante for valgmodulet. |
| Varighed | 4 uger |  |
| Karakter | Standpunkt & eksamen |  |

| Modul 2.10 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Elteknik i kølesystemer og varmepumper | 1. Lærlingen har kendskab til grundlæggende SI-enheder tryk, temperatur, effekt og energi, og kan anvende disse i forbindelse med de fysiske regler, der gælder for kølemidlets termodynamiske omdannelser samt optimering af anlæg. 2. Lærlingen kan redegøre for de systemkomponenter som indgår i et køleanlæg. 3. Lærlingen kan selvstændigt idriftsætte et køleanlæg, herunder tæthedsprøvning, styrkeprøve, evakuering og påfyldning af kølemiddel, samt udfylde tilhørende idriftsættelsesattest. 4. Lærlingen kan indregulere et køleanlæg for at sikre optimal drift, herunder indregulering af termostatisk ekspansionsventil, elektronisk regulator og pressostat. 5. Lærlingen kan udføre målinger på køleanlægget, overføre data til en idriftsættelses attest til bestemmelse af køleanlæggets COP-værdi. 6. Lærlingen kan udføre lovpligtige eftersyn for køleanlæg med en kølemiddelfyldning mellem 1 kg og 2,5 kg, efter gældende regler og leverandørens anvisninger. 7. Lærlingen kan udføre lækagekontrol og kende mulige lækagepunker i køleanlægget. 8. Lærlingen har grundlæggende kendskab til EU's og international klimapolitik, herunder De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer. 9. Lærlingen kan redegøre for kølemidlers miljøbelastning. Have grundlæggende kendskab til begrebet globalt opvarmningspotentiale (GWP), anvendelse af fluorholdige drivhusgasser og andre stoffer som kølemidler, indvirkningen af emissioner af fluorholdige drivhusgasser på klimaet (deres GWP's størrelsesorden), relevante bestemmelser i gældende forordning. 10. Lærlingen kan udføre fejlfinding på et køleanlæg, samt udføre korrigerende handlinger for at udbedre fejlen. 11. Lærlingen kan anvende korrekt, udstyr så som returflaske og tømmestation, i forbindelse med nedlukning og aftapning af kølemiddel fra et kølesystem. |
| Krav | Alle punkter er gældende for anlægstørrelser der ikke overskrider de kølemiddelmængder der er angivet i gældende nationale og EU-regler. (pt. 2,5 kg) |  |
| Varighed | 4 uger |  |
| Karakter | Standpunkt & eksamen |  |

| Modul 2.10 - forsat |  |  | Læringselementer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elteknik i kølesystemer og varmepumper |  |  | 12. Lærlingen kan udføre hårdlodning på køleanlæg, på dimensioner op til 13 mm, herunder anvende korrekt tilsatsmateriale, flux og sikkerhedsudstyr. 13. Lærlingen kan vejlede om og anvende de bedst egnede energieffektive komponenter til køleanlæg. 14. Lærlingen skal gennemføre og bestå prøven, der berettiger til kølebevis – Kategori II F – gas certifikat (op til 2,5 kg). 15. Lærlingen kan redegøre for varmepumpers grundlæggende fysik og driftsprincipper, herunder varmepumpecyklussens karakteristika og komponenters funktion. 16. Lærlingen kan redegøre for de forskellige varmepumpe typer, luft/luft, luft/vand samt væske/vand. 17. Lærlingen kan redegøre for dimensioneringsgrundlaget for jordslanger, herunder kendskab til de geotermiske ressourcer for horisontal udlagte slanger. 18. Lærlingen kan redegøre for bygningers varmesystem (radiatorer og gulvvarme), herunder drift- og temperaturforhold samt bygningers klimaskærm. 19. Lærlingen kan beregne bygningens energibehov til såvel opvarmning og varmt brugsvand. 20. Lærlingen kan redegøre for miljø, sikkerhed og myndighedskrav, herunder lydkrav og regler for attester. 21. Lærlingen kan dimensionere en korrekt elektrisk installation for varmepumpen. 22. Lærlingen kan redegøre for korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystem. 23. Lærlingen kan vælge og dimensionere komponenter til et typisk anlæg 24. Lærlingen har kendskab til de komponenter der indgår i et varmekredsløb, herunder radiatorer og radiatorventiler samt varmtvandsbeholder. 25. Lærlingen kan anvende gældende relevant lovgivning, herunder byggelovgivning, autorisationslovgivning, støjlovgivning og jordvarmebekendtgørelsen. |  |  |  |
| Krav |  |  | Alle punkter er gældende for anlægstørrelser der ikke overskrider de kølemiddelmængder der er angivet i gældende nationale og EU-regler. (pt. 2,5 kg) |  |  |  |  |
| Varighed |  |  | 4 uger |  |  |  |  |
| Karakter |  |  | Standpunkt & eksamen |  |  |  |  |

| Modul 2.10 - forsat | Læringselementer |
| --- | --- |
| Elteknik i kølesystemer og varmepumper | 26. Lærlingen kan vejlede om oplagte energibesparende foranstaltninger i forbindelse med etablering af varmepumper. 27. Lærlingen kan vejlede slutbrugeren om varmepumpe installationen. 28. Lærlingen kan vurdere konsekvenserne af forskellige løsninger med hensyn til miljø, komfort og økonomirentabilitet. 29. Lærlingen kan vurdere nøjagtigheden af- og de praktiske konsekvenser af forskellige løsningsmetoder. 30. Lærlingen kan tilegne sig ny viden inden for området og selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde. 31. Lærlingen kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding, energieffektivisering og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold. 32. Lærlingen kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant informationssøgning. 33. Lærlingen kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere. 34. Lærlingen kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet. |
| Krav | Alle punkter er gældende for anlægstørrelser der ikke overskrider de kølemiddelmængder der er angivet i gældende nationale og EU-regler. (pt. 2,5 kg) |  |
| Varighed | 4 uger |  |
| Karakter | Standpunkt & eksamen |  |

| Modul 3.6 | Læringselementer |
| --- | --- |
| Teknisk entreprise- og projektstyring | 1. Lærlingen kan gennemføre kvalitetssikrende procedurer, vurdere tidsplaner, udarbejde bemandings- og materialeleveringsplaner samt deltage i opstarts- og byggemøder. 2. Lærlingen kan anvende relevante planlægningsværktøjer fx Outlook, PERT- eller Gantt-diagram. 3. Lærlingen har kendskab til de udfordringer der er forbundet med at lede kollegaer samt kendskab til hvorledes et koordineret samarbejde med andre faggrupper kan foregå. 4. Lærlingen kan med relevante projektledelsesværktøjer, herunder Det digitale byggeri, selvstændigt kombinere sin el-faglige viden med viden om, at entrepriser bliver afleveret til rette tid, rette pris og i den rigtige kvalitet. 5. Lærlingen kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere. 6. Lærlingen kan anvende innovationskompetencer udfoldet som samarbejdskompetencer. |
| Varighed | 4 uger |  |
| Karakter | Standpunkt |  |

Svendeprøve.

| Svendeprøve |  |
| --- | --- |
| Svendeprøve | Svendeprøven laves ud fra den vejledning fagligt udvalg har lavet. Den kan ses på følgende link: https://evu.dk/wp-content/uploads/2018/11/V.1.03-Vejledning-svendepr%C3%B8ve-trin-2-juni-2018-1.pdf |
| Læringsmiljø | Der udleveres det nødvendige undervisningsmateriale i form af bl.a. opgavesamling, viden bog, kompendier, fagbøger og bekendtgørelser. |  |
| Evaluering | 1: Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 2. Afsluttende standpunktsbedømmelse Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. Bedømmelsen forgår ud de fra uddannelsesordningen fastsatte krav. Bedømmelsen kan enten være skriftlig og/eller mundtlig. |  |
| Varighed | 3 til 4 uger |  |
| Karakter | Eksamen |  |

Diverse.

Adresser uddannelsen afvikles på:
Jagtvej 2D, 4700 Næstved & Campusbuen 31, 4600 Køge

Organisationen:
https://www.eucsj.dk/om-euc-sjaelland/organisationen.aspx

Nøgletal:

https://www.eucsj.dk/om-euc-sjaelland/arbejdsgrundlag.aspx

Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag:

https://www.eucsj.dk/om-euc-sjaelland/kvalitet.aspx

Klager:

Kontakt skolen på telefonnr. 55753300

Skoleoplæringscenter:

https://www.eucsj.dk/skoleoplaeringscenter-laereplads.aspx

Fraværsregler:

Ved sygdom eller anden fravær skal skolen kontaktes på telefonnr. 25235900