Stikledning:

FR 9.1 		Stikledning med 3 faser og Nul

FR 9.2		Belastningsfordeling

FR 9.4		Samling af kabler der fører umålt strøm

FR 9.5		Plombering af materiel der føre umålt strøm.

FR figur 9.1		Skitse over forsyningstyper

1082	§41 og §42	Nedgravning af kabler samt beskyttelse / mærkning af disse.

60364	Del 5-52	Dimensionering af kabler.

Målerskab:

FR 16.1 og 16.2	Adgang til målere

FR 18.1		Placering af målere

(FR 21.1)		Klemrækker for målertilslutning. (samt fasefølge)

Gruppetavle:

1082	§32	Beskyttelsesudstyr

1082	§33	Adskillelse og afbrydelse

1082	§35	Supplerende beskyttelse med RCD

1082	§53	RCD der ikke må anvendes.

1082	§55 stk. 1 og 2.  Beskyttelsesudstyrets (gruppetavlens) anbringelse.

1082	56	Antallet af ”lysgrupper”, samt diverse andet om grupper.

60364	430.3 (s.125)	Generelle krav til overstrømsbeskyttelse.

60364	531.3.1	Generelt om RCD

60364	531.3.3	Typer af RCD

60364	531.3.6	RCD`er må ikke afbryde alle strømkredse alene!

Forsyning, Jordingssystem TT-System:

60364 	Figur A.31E2 	TT-System med separat nulleder og beskyttelsesleder i hele   installationen. Beskyttelsesleder forbundet til jordelektrode(r).

Forsyning, Jordingssystem TN-System:

60364  	Figur 31A1	TN-S-system med separate nulleder og beskyttelsesleder I hele

systemet.

Jordelektrode:

60364	541.3.3, 542.2 	Jordelektroder

Jordingsleder:

60364	Tabel 54.2	Jordlederens lederens mindste tværsnit.

Beskyttelsesledere.

1082	§39	En beskyttelsesleder skal være farvemærket med

farvekombinationen grøn/gul

Stk. 2.               En grøn/gul leder må kun anvendes som beskyttelsesleder.