Opgave 1:

En brugsgenstand skal placeres 35m fra måleren,

S = 1,5mm2

230V

1,5KW

UT = 227V

Beregn følgende:

- Ledningsmodstanden RL

RL=ρ*Ls=0,0175*35*21,5≈0,8166667 Ω

- Strømmen I

I=PU=1500230=15023≈6,521739 A

- Spændingsfaldet U

ΔU=I·RL*1,25=6,521739·0,8166667·1,25≈6,657609 V

- Spændingen ved brugsgenstanden UB

UB=UT-ΔU=227-6,657609≈220,3424 V

- Spændingsfaldet i %

ΔU%=ΔUUT·100=6,657609227·100 ≈2,932867%

Opgave 2:		 U=I*R         I=UR          R=UI

|  | R1 | R2 | R3 | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 230V | 230V | 230V | 230V |
| I | 2,3A | 0,92A | 1,38A | 4,6A |
| R | 100 Ω | 250000mΩ | 166,667𝛀 | 50Ω |

Husk Formler.

I=UR=23050=235=4,6 A

I1=U1R1=230100=2310=2,3 A

I2=U2R2=230250=2325=0,92 A

I3=I-I1-I2=4,6-2,3-0,92=1,38 A

R3=U3I3=2301,38≈166,6667 Ω

Opgave 3:	                                                    U=I*R        I=UR          R=UI

|  | R1 | R2 | R3 | R4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 10V | 10V | 50V | 30V | 100V |
| I | 0,1A | 0,1A | 0,1A | 0,1A | 0,1A |
| R | 100 Ω | 100𝛀 | 0,0005 MΩ | 300𝛀 | 1K Ω |

Husk Formler.

UR=1001000=110=0,1 A

U1=I1*R1=0,1·100=10 V

R2=U2I2=100,1=100 Ω

U3=I3·R3=0,1·500=50 V

R4=U4I4=300,1=300 Ω

Opgave 4

ΔU% max=3%

230V

4 KW

S =? mm2

In=? A

Ut = 230V

En brugsgenstand skal placeres 25 m fra tavlen, den tilsluttes 230V

Vælg:

- Sikringens størrelse In (Google)

I=PU=4000230=40023≈17,3913 A

IN>I=20A>17,39A

IN=DO2 20A

Beregn følgende:

- Det nødvendige ledningstværsnit S

ΔU=ΔU%·U100=3·230100=6910=6,9 V

RL=ΔUI·1,25=6,917,3913·1,25≈0,3174001Ω

s=ρ·L·2RL=0,0175·25·20,3174001≈2,756773mm2

- Vælg standard kvadrat (Google)  s=4 mm2

Kontroller nu installationen for følgende:

- Ledningsmodstanden RL

RL=ρ·L·2s=0,0175·25·24≈0,21875 Ω

- Spændingsfaldet U

ΔU=I·RL*1,25=17,3913·0,21875·1,25 ≈4,755434 V

- Spændingen ved brugsgenstanden UB

UB=UT-ΔU=230-4,755434≈225,2446 V

- Spændingsfaldet i %

ΔU%=ΔU·100U=4,755434·100230=2,06758%

Opgave 5:			 U=I*R 	       I=UR          R=UI

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 230V | 95V | 50V | 18,5V | 31,5V | 85V | 230V |
| I | 2,3A | 4A | 1,9A | 2,1A | 2,1A | 4A | 6,3A |
| R | 100 | 23,75𝛀 | 26,316𝛀 | 8,809𝛀 | 15 | 21,25𝛀 | 36,508𝛀 |

Formler og beregninger:

U5=I5*R5=2,1·15=31,5V

U3=U-U2-U6=230-95-85=50V

U4=U3-U5=50-31,5=18,5V

R4=U4I4=18,52,1≈8,809524Ω

I1=U1R1=230100=2310=2,3A

I2=I6=I-I1=6,3-2,3=4A

I3=I2-I4=4-2,1=1,9A

R2=U2I2=954=23,75Ω

R3=U3I3=501,9≈26,31579Ω

R6=U6I6=854=21,25Ω

R=UI=2306,3≈36,50794Ω