Strøm Styring og IT Køge afd.

Angiv leder-antal og type med skråstreger på følgende enstregsskemaer.

Installationerne forsynes fra venstre.

Strøm Styring og IT Køge afd.

TO 22	GF-2 Elektriker

Angiv leder-antal og type med skråstreger på følgende enstregsskemaer.

Installationerne forsynes fra venstre.

- Afbryderen skal have ledelys

- Afbryderen skal have kontrollys

- Afbryderen skal have ledelys

- Afbryderen skal have kontrollys

Strøm Styring og IT Køge afd.

Angiv leder-antal og type med skråstreger på følgende enstregsskemaer. Installationerne forsynes fra venstre.

- Lamperne tændes med kroneafbryderen, afgreningen til afbryder sker i dåsen.

- Lampe ”A” tændes med afbryder ”A” der har indbygget ledelys

Lampe ”B” tændes med afbryder ”B” der har indbygget kontrollys Afgreninger sker i dåserne.

Strøm Styring og IT Køge afd.

TO 22	GF-2 Elektriker

Angiv leder-antal og type med skråstreger på følgende enstregsskemaer. Installationerne forsynes fra venstre.

- Installationen udføres som A-korrespondance der kan tænde begge lamper.

- Installationen udføres som A-korrespondance

- Installationen udføres som A-korrespondance med krydsningsafbryder.

Strøm Styring og IT Køge afd.

Angiv leder-antal og type med skråstreger på følgende enstregsskemaer.

Installationerne forsynes fra venstre.

- Installationen udføres som B-korrespondance der kan tænde begge lamper.

- Installationen udføres som B-korrespondance

- Installationen udføres som B-korrespondance med krydsningsafbryder.

Strøm Styring og IT Køge afd.

Angiv leder-antal og type med skråstreger på følgende enstregsskemaer.

  - Installationen forsynes fra Gruppetavlen, hvor Kip-relæet også er anbragt.

  - Installationen forsynes fra Gruppetavlen, hvor en trappeautomat også er anbragt.