Rådgiver har fast sat følgende kontroller på henholdsvis proceskontrol og slutkontrol.

- Isolerings afstande - kontrolleres 100%

- Opsætning af rør lod og vage - kontrolleres 50%

- Kontrol af retning på komponenter - kontrolleres 100%

- Pumpe indstilling- kontrolleres 100%

- Tæthedsprøvning - kontrolleres 100%

- Drift kontrol - kontrolleres 100%

- Drift Temp. I VVB - kontrolleres 100%

- Max fremløbs Temp. På opblanding - kontrolleres 100%

Der skal laves et svar til rådgiver som skal være gennem arbejdet og som forholder sig til gældende lovgivning/ retningslinjer.