- Kan man ved luft/vand varmepumper forvente drift med både varmepumpe og el stav samtidig og i så fald hvornår?

- Hvilken el komponent skal man være særlig opmærksom på, når man har med inverter styrede varmepumper at gøre og hvorfor?

- Kan der være en sundheds risiko ved en varmtvandsbeholder med en temperatur mellem 35-50°C.?

- Er der et minimums krav til varmepumpers effektivitet?

- Et rum på 70m2 med et varmetab på 45W/m2. der er tale om opholdsrummet i en bolig, der er monteret 3 stk. radiator som er beregnet ud fra temperatur 50-40-20°C. 1 stk. med ydelse på 1400W. 1 stk. med ydelse på 1600W. 1.stk. med ydelse på 1000W. ved brug af Danfoss diagram tag stilling til størrelse af ventil. Beregn flow over ventilen og tag stilling til forindstilling.