## Slide 1: strøGulve h4
Træ 79

## Slide 2: Bøger og leverandører

## Slide 3: Bærende gulve s. 10

## Slide 4: Svømmende gulve s. 13

## Slide 5: Fuldlimede gulve s. 13

## Slide 6: Fugtspærre s. 72

## Slide 7: Radon- og fugtspærre s. 74 + 233
NYBYG
RENOVERING

## Slide 9: Strømetode 1 – med kantstrø S. 137 -138

## Slide 10: Strømetode 2 - reduceret afstand s. 138
Den reducerede strøafstand svarer til højest 70% af den normale understøtningsafstand for det valgte gulv. Altså i forhold til strømetode 1, i tabel 19, er de 30% trukket fra.

## Slide 11: Strøafstande s. 137 + 139
Strømetode 1
Strømetode 2

## Slide 12: opklodsningsafstand

## Slide 13: Udlægning af strøer s. 143

## Slide 14: Strøer ved døre s. 155

## Slide 15: Opklodsning s. 141

## Slide 16: Knudsen kilen - https://knudsenkilen.dk/images/pdf/dk/opklodsningshoejder.pdf

## Slide 17: Lægning af gulvbrædder s. 153 - 154

## Slide 18: Søm og Klammer

## Slide 19: fastgørelse s. 148 - 150

## Slide 20: Rørgennemføringer s. 156

## Slide 21: Opgaven Stueplan
Udvælg strømetode og læggeretning
Lav en konstruktions-analyse på strømetoden
Indtegn strøer i plan og snit
Indtegn kiler
Udvælge fastgørelse
Redegør for hvordan du vil udføre radon- og fugtspærre
Gulv – 22 mm Junkers Parket
Strøer – 39 x 40 mm Kerto
Kiler – Knudsen Kiler
Der lægges gulv, strøer, opklodsning, fugt- og radonspærre i det lilla område.
Køkkenet nedtages under renovering

## Slide 22: Praktisk opgave