Det vides ikke med sikkerhed, hvad du vil blive spurgt om til grundforløbsprøven. Det afhænger i stor grad af hvad og hvordan du har fremlagt din opgave/ stand. 
Du kan dog forberede dig ved at spørge dig selv om HVORFOR dine løsninger og installationer virker.
Her under er der lidt spørgsmål som kan sætte dig i gang, god fornøjelse.

1. hvilke kabler, kvadrater, har du og hvorfor har du valgt dem?
2. hvilken del af installationen, bliver beskyttet af sikringerne?
3. hvorfor har du en RCD i aveln? Udløser strøm/ berørings spænding.
4. hvorfor har du monteret et motorværn/termorelæ på din motorstyring.
5. hvorfor er der opus materiel, udenfor?
6. hvilken IP klasse er der inden for.
7. hvor mange frie stikk skal der være, i et køkken?
8.  er der flere krav, til køkkenet?
9. hvor tæt på gulvet, må du lægge et kabel eller sætte en stikkontakt.
10. hvilken IP klasse er der på din gruppe tavle.
11. hvorfor er der ikke monteret jord i feks, ende stop, ekstern start/stop, skot lamper?
12. hvor skal der altid monteres jord/beskyttelses leder?
13. hvorfor er din jordleder, fra spyd til plint, 6 kvadrat?
14. hvad er forskellen på en A og B korrespondance.
15. hvor stor er spændings forskellen mellem L1 og L2, L3 og N
16. hvorfor har jord og nul, samme potentiale?
17. hvor store huller må der være, i underlag







Til motorstyringen skal du kunne fortælle om følgende:
1. i en motorstyring er der 2 strøm kredse, hvilke?
2. hvad fortæller farverne på, ledningerne? Rød, hvid, blå, sort og orange
3. hvorfor er termo fejl lampen, gul?
4. hvorfor har du lavet gensidig spærring? Hvad ville der ske hvis du ikke havde den?
5. hvad er en holde kreds?
6. hvor sidder der en?
7. hvad fortæller vores slutte/bryde kors?
8. du skal kunne gå fra diagram til motorstyring og omvendt.
9. hvorfor har du trukket et 5 leder 1,5 kvadrat til motor styrings tavlen, når motoren kun trækker 2,15A?
10. du skal kunne aflæse én ud af 3 motormærkeplader og forklare om motoren skal forbindes i stjerne eller trekant og hvilken strøm termorelæet skal indstilles til. 















Eftersyn og idriftsættelse

Du skal kunne fortælle og udføre en ” EFTERSYN OG IDRIFTSÆTTELSE” med hjælp fra SB afsnit 61.
Du skal kunne bruge en ISOLATIONS TESTER og HPFI tester.
Du skal kunne lave 9 test med HPFI testeren.
Du skal kunne fortælle om MAX overgangs modstanden til jord samt udregne den.
Du skal kunne de ” frække ” ord fra SB og nævne materiellet med de rigtige navne,( jeg har en ØVE pose).


DU skal lægge en plan for din fremlæggelse.

PLAN 1
Start, ved forsynings punktet og gå frem gruppe for gruppe.

PLAN 2
Start, med portfolio ET og gå frem del for del.

PLAN 3
LØB LANGT VÆK!!!!!!!

