Repetition

Redekam

Opgave 1

Et kabel er belastet som vist på tegningen.

Ledermaterialet er Cu.

Der skal regnes med en faktor på 1,25 når ∆U beregnes i alle punkter

Ledningsmodstanden er er kobbers specifikke modstand Rho der regnes med.

Beregn:

- Spændingen i de 4 punkter?

- Beregn spændingsfaldet på alle 4 tilslutnings punkter?

- Beregn spændingsfaldet i % alle 4 tilslutninger punkter?

Opgave 2

∆Umax = 5 %

Ledermaterialet er Cu.

Der skal regnes med en faktor på 1,25 når ∆U beregnes i alle punkter

Ledningsmodstanden er er kobbers specifikke modstand Rho der regnes med.

Beregn:

- ∑RL =

- ∑∆U =

- ∑∆U i % =

- P4 =

Opgave 3

Ledermaterialet er Cu.

Der skal regnes med en faktor på 1,25 når ∆U beregnes.

Ledningsmodstanden er er kobbers specifikke modstand Rho der regnes med.

Hvor stor en strøm kan der afsættes i punkt 4 med ∆Umax = 3 % ?