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[bookmark: _Toc172131671]1 faset vekselstrømsteori
Resistans ( modstand )
Opgave 1
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Beregn:
I =
P =






Opgave 2
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Beregn:
U =
R =








Kapacitiv belastning (kondensator)
Opgave 3

[image: ]

Beregn:
I =
Xc =







Opgave 4
[image: ]


Beregn:

I =
C =
P = 






Induktiv belastning (spole)
Der ses bort fra spolens ohmske modstand i opgave 5 og opgave 6.
Opgave 5
[image: ]

Beregn:
I =
XL =
    








Opgave 6

[image: Et billede, der indeholder tekst, diagram, Font/skrifttype, skærmbillede

Automatisk genereret beskrivelse]
Beregn:
I =
L =
P = 








Opgave 7
Her skal tages højde for spolens ohmske modstand i opgave 7.

[image: ]
[bookmark: _Toc153954203]Beregn spolens:

ZSP =

Cos_SP φ = 
 
I =

P =

S =

Q =

Tegn et vektordiagram over P, S, og Q dette skal ikke være målefast. 


[bookmark: _Toc172131672]AC- Serieforbindelser
Resistans & Induktans (modstand og spole)
Opgave 8

En spole optage en strøm, når den tilsluttes en spænding på 240 V ved 60 Hz.
Spolens viklinger er af kobbertråd med en diameter på 0,9 mm og længden er på 
615 m, med en selvinduktionskoefficient på 0,25 H.

Beregn:




Opgave 9
[image: ]









En ohmsk belastning bruger 16 A ved 40 V. 
Den tilsluttes nu 120 V vekselspænding ved 55 Hz.
Hvor efter den sættes i serie med, en drosselspole med en ohmsk modstand på 6,4 Ω.

Beregn:
Kredsens totale impedans.
Spolens induktive modstand.
Spolens klemmespænding.
Spolens effektforbrug.
Kredsens faseforskydning.
	Tegn vektordiagram for U og I.





Opgave 10
[image: ]
Beregn:
Z =
I =
Cos φ =
 =
Sin φ =
P =
UR1 =
UL =
L =
Tegn et vektordiagram over spændingerne U, UR1 og UL dette skal ikke være målefast.  
[bookmark: _TOC_250006][bookmark: _Toc153874841]

Resistans & kapacitans (modstand & kondensator)
Opgave 11
[image: ]











Beregn: 

XC =

Z =

Cos φ =

UR =

UC =

I =

Tegn et vektordiagram over spændingerne og strømmen



Opgave 12

[image: ]
Beregn: 

XC =
Z =
Cos φ =
 =
Sin φ =
UR =
UC =
I =
S =
P =
Q =
Melle hvilke to vektorer ligger faseforskydningsvinklen.
[bookmark: _Toc153874842]

Induktans & kapacitans (Spole & kondensator)
Opgave 13 
[image: ]
Beregn:
XC =
XL =
Z =
U =


Opgave 14
 [image: ]

Beregn:
XC =
XL 
Z =
I =
UC = 
UL =
Cos φ =



[bookmark: _Toc153874843]Resistans, induktans & kapacitans (modstand, spole og kondensator)
Opgave 15

[image: ]
Beregn:
XC =
XL = 
Z =
I =
UC = 
UR = 
UL =
ZSP =
Cos φ =


Opgave 16
[image: ]
Beregn:
C =
L =
Z =
UC = 
UR = 
UL =


S =
P =
Q =
Tegn et vektordiagram over spændingerne 
[bookmark: _Toc153874844][bookmark: _Toc172131673]AC – Parallelforbindelser
[bookmark: _TOC_250003][bookmark: _Toc153874845]Resistans & Induktans (modstand og spole) 
Opgave 17
[image: ]
Beregn:
XL =
Iv =
Ir =
I
Cos φ =





Opgave 18
[image: ]







Beregn:
L =
Iv =
Ir =
I
Cos φ =
 =
Sin φ =
P =
Q =
S =
Tegn et vektordiagram over spændingen og strømmene.


[bookmark: _TOC_250002][bookmark: _Toc153874846]Resistans & kapacitans (modstand og kondensator)
[image: ]Opgave 19

Beregn samlede strøm i kredsen.








Opgave 20
[image: ] 







Beregn:
C =
Iv =
Ic =
I =
Z =
Cos φ =
 =
Sin φ =
P =
Q =
S =
Tegn et vektordiagram over strømmene.


[bookmark: _TOC_250001][bookmark: _Toc153874847]Resistans, induktans & kapacitans (modstand, spole og kondensator)
Opgave 21
[image: ]
Beregn:
XL =
Xc =
Iv =
Ir =
Ic =
I =
Z =
Cos φ =
 =
Sin φ =
S =
P =
Q =
Tegn et vektordiagram over strømmene og spændingen.
[bookmark: _Toc172131674][bookmark: _Toc153954212]AC Blandede forbindelser 
[image: ]Opgave 22







Beregn:
IvR1 = 
XL =
ZSP =
Cos φSP =
SP =
Sin φSP =
ISP =
IvSP =
IrSP =
IvTOT = 



Opgave 23
[image: ]







Beregn:
Ir = 
ZSP =
ISP =
Cos φSP =
SP =
Sin φSP =
IrSP =
IvSP =
IvTOT = 
ITOT = 

image6.png
U=235V
f=60 Hz

XL=45Q
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