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Opgave 1
Monter tavlelysdæmper ud fra den tekniskske dokumentation og komponenterne.
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Opgave 2
Påfør og navngiv de nødvendige antal ledere på installationen.
Installationen er udført som Rørinstallation med enkeltleder ( 90 graderes ledere).
Tænding A udføres som kip-relæ og tænding B udføres med lys-dæmper.
[image: ]Kip-relæet er placeret i tavlen og lys-dæmperen er placeret i tavlen.
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