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[bookmark: _Toc199853009]Kredsskema og Effektkredsskema i PC-Schematic.
Lav en effektstegning samt styrekredsskema/diagram

[bookmark: _Toc199853010]Udarbejd kabelliste PC-Schematic.
Du skal lave en kabel og klemlisteplan

[bookmark: _Toc199853011]Der kan udarbejdes komponent placering i styre boksen i PC-Schematic.
Hvis du vælger denne løsning, kan du vedlægge det som bilag 

[bookmark: _Toc199853012]Foretag komplet dimensionering og dokumenterer installationen frem til motor 1 Jf. DS/HD 60364 Anneks B.
Følg vejledningen: Dimensionering med automatsikring med termorelæ på en motor (Dimensioneringshåndbog for elektrikere)
Husk kortslutnings beregninger.

[bookmark: _Toc199853013]Kontroller om installationen er beskyttet mod elektriske chok.
Indsæt versifikations dokumentet.

[bookmark: _Toc199853014]Oplys materiale forbrug.
Afleveres i PC-Schematich

[bookmark: _Toc199853015]Udarbejd en brugermanual over maskinanlægget. 
Indsæt dokumentet her.

[bookmark: _Toc199853016]Installationen dimensioneres Jf. DS/HD 60364 Anneks B
Skriv løsningen her:
Dimensioner manglende værdier og kontrol af spændingsfald.
Jf.: DS/HD 60364-1 Anneks B
(Se ”Dimensioneringshåndbog for elektrikere)
Brandmelder: Beskriv hvilke krav der er for opsætning af brandmelder i en bolig.
Vedr. korrespondancetændingen til udv.lys; skal du beskrive mindst en anden metode til denne funktion.
For gruppetavlen skal der udføres varmetabsberegning i Panel Builder ( PCS ) hele dokumentet skal afleveres.
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[bookmark: _Toc199853017]Hansens fabriks plantegning
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[bookmark: _Toc199853018]Fokusområde
Beskriv dit fokusområde her:
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