H2 Elektriker            Skriftligt arbejde.

EUC Sjælland			                                           2025

Navn:

2025

Indhold

Kredsskema og Effektkredsskema i PC-Schematic.	2

Udarbejd kabelliste PC-Schematic.	2

Der kan udarbejdes komponent placering i styre boksen i PC-Schematic.	2

Foretag komplet dimensionering og dokumenterer installationen frem til motor 1 Jf. DS/HD 60364 Anneks B.	2

Kontroller om installationen er beskyttet mod elektriske chok.	2

Oplys materiale forbrug.	2

Udarbejd en brugermanual over maskinanlægget.	2

Installationen dimensioneres Jf. DS/HD 60364 Anneks B	3

Hansens fabriks plantegning	4

Fokusområde	4

Kredsskema og Effektkredsskema i PC-Schematic.

Lav en effektstegning samt styrekredsskema/diagram

Udarbejd kabelliste PC-Schematic.

Du skal lave en kabel og klemlisteplan

Der kan udarbejdes komponent placering i styre boksen i PC-Schematic.

Hvis du vælger denne løsning, kan du vedlægge det som bilag

Foretag komplet dimensionering og dokumenterer installationen frem til motor 1 Jf. DS/HD 60364 Anneks B.

Følg vejledningen: Dimensionering med automatsikring med termorelæ på en motor (Dimensioneringshåndbog for elektrikere)

Husk kortslutnings beregninger.

Kontroller om installationen er beskyttet mod elektriske chok.

Indsæt versifikations dokumentet.

Oplys materiale forbrug.

Afleveres i PC-Schematich

Udarbejd en brugermanual over maskinanlægget.

Indsæt dokumentet her.

Installationen dimensioneres Jf. DS/HD 60364 Anneks B

Skriv løsningen her:

Dimensioner manglende værdier og kontrol af spændingsfald.

Jf.: DS/HD 60364-1 Anneks B

(Se ”Dimensioneringshåndbog for elektrikere)

Brandmelder: Beskriv hvilke krav der er for opsætning af brandmelder i en bolig.

Vedr. korrespondancetændingen til udv.lys; skal du beskrive mindst en anden metode til denne funktion.

For gruppetavlen skal der udføres varmetabsberegning i Panel Builder ( PCS ) hele dokumentet skal afleveres.

Hansens fabriks plantegning

Fokusområde

Beskriv dit fokusområde her: