10 Hurtige til 1082 Installationsbekendtgørelsen.
Besvar alle spørgsmål med egne ord.

1. Hvor mange stikkontakter skal der være i en stue?

Svar : 


Paragraf:

2. Et kabel er fremført i jord i et rødt rør hvor dybt skal det nedgraves? 

Svar :           


Paragraf:

3. Hvor mange lys grupper skal der være i et hus på 151,5 m2?

Svar : 


Paragraf:


4.  hvordan skal overstrømsbeskyttelses udstyr opmærkes i en tavle?

Svar : 


Paragraf:


5. Hvilke regler gælder for et kabel der fremføres direkte i jord?

Svar : 


Paragraf:



6. Hvor skal den beskyttende potentialudligning i en elektrisk installation tilsluttes?

 Svar : 


Paragraf:



7. Hvor højt må beskyttelsesudstyret placeres i en bolig tavle?

 Svar : 


Paragraf:

8. Må der anvendes gult dækplade i plastmateriale til beskyttelse af nedgravet kabler?

Svar : 


Paragraf:

9. Er der krav om en tillednings længde ved tilslutningssteder?

Svar : 


Paragraf:

10. Hvilke krav er der for overgangen af kabler der er fremført i jord og som skal føres videre op af en gavl på et hus?

Svar : 


Paragraf: 

