 
SKEMA 1
	
Firmanavn:
	

	Spørge og aktionsskema til projektgennemgangsmødet
	

	Sagsnavn:
	Sags nr:
	Side 1 af 1

	Entreprise:
	Entrepriseafsnit:

	
	

	Spm. nr.:
	Beskrivelses-position eller tegning nr.:
	Spørgsmål til projekt:
	Afklaring af spørgsmål:


  

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Dato:

	Virksomhedens KS- ansvarlige:

	Dato:

	Tilsyn:


	Revisionsdato:

	Virksomhedens KS- ansvarlige:

	Revisionsdato:

	Tilsyn:


	
	
	
	Skema nr. x.100





	
Firmanavn:
	                                                            

	KONTROLPLAN
	

	Sagsnavn:
	Sag nr.:
	Side 1 af 1

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:

	

	Kontrolemner:
	Kontrol iht. udbuds-kontrolplan.
	Egen valgt kontrol.
	Skema nr. eller andet:


  SKEMA 2

	Modtagekontrol:

	Tagværk 
	
	x
	3 - Skema nr. 5.316

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Proceskontrol:

	Tagværk 
	
	x
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Slutkontrol:

	Tagværk 
	
	x
	



	Dato:

	Virksomhedens KS- ansvarlige:

	Dato:

	Tilsyn:


	Revisionsdato:

	Virksomhedens KS- ansvarlige:

	Revisionsdato:

	Tilsyn:


	
	Skema x.200






SKEMA 3

	Firmanavn:
	

	MODTAGEKONTROL
	

	Sagsnavn:
	Sag nr.:
	Side   af  

	Entreprise:
	Entrepriseafsnit:



	H1 Tagværk 


	Kontrolomfang: ikke relevant

	Nr.:
	Kontrol af:
	Kontrolmetode:

	1.
	Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer
	Visuel

	2.
	Mængde og dimensioner 
	Optælling/mål

	3.
	Transportskader
	Visuel + Billede

	
	Særlige kontroller:
	

	4.
	Fugtindhold på konstruktionstræ iht. BDB
	Mål + billede

	5.
	Styrkekvalitet iht. BDB
	Mål + Billede

	6.
	Konstruktionstræ uden svamp og blåsplint samt skimmel 
	Visuel

	7.
	
	

	8.
	
	



	
	Kontrol-aktivitet nr.:
	Følgeseddel
	
	

	Dato:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	nr.:
	Bemærkninger samt evt. billede nr.
	Signatur:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Afvigelser udbedret:

	Dato:
	Virksomhedens KS- ansvarlige:

	
	Skema nr. 5.316









SKEMA 4

	Firmanavn:
	

	MODTAGE-FOTODOKUMENTATION
	

	Sagsnavn:
	Sagsnr.:
	Side 1 af 1

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:

	
	

	Foto nr.:
	Beskrivelse:
	Indsat foto:



	
	
	

	
	
	

	
	
	



	Dato:
	Virksomhedens KS- ansvarlige:

	
	Skema nr. x.390





SKEMA 5
	Firmanavn:
	

	PROCESKONTROL
	

	Sagsnavn:
	Sag nr.:
	Side   af 

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:



	H1 Tagværk 

	Nr.:
	Kontrol af:
	Kontrolomfang:
	Kontrolmetode:

	1.
	Kontrol af koter/ mål på rem 
	Alle remme
	Mål + Billede

	2.
	Renholdelse og oprydning inden rejsning af tagværk
	Arbejdsområde
	Visuel + billede

	3.
	Kontrol af Grat placering ifht. Plantegning på profil.
	Arbejdsområde
	Mål/visuel

	4.
	Kontrol af placering af hovedspær ifht. Plantegning på profil.
	Arbejdsområde
	Mål/visuelt

	5.
	Kontrol af placering af skiftespær ifht. Plantegning på profil.
	Arbejdsområde
	Mål/visuelt

	6.
	Kontrol af hovedmål inkl dimensioner  
	Iht. hovedmålstegning
	Mål + billede

	7.
	Kontrol af korrekt fastgørelse 
	Alt 
	Visuel + evt. billede

	8.
	Kontrol af flugter  
	Alt 
	Mål + evt. billede

	9.
	 
	
	



	
	Kontrol-aktivitet nr.:
	
	Bemærkninger samt evt. billede nr.
	

	Dato:
	1
	2
	Bemærkninger samt evt. billede nr.
	4
	5
	6
	7
	8
	
	
	Signatur:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Afvigelser udbedret:

	Dato:
	Virksomhedens KS- ansvarlige:

	
	Skema nr. 5.424






SKEMA 6
	Firmanavn:
	

	PROCES-FOTODUKUMENTATION
	

	Sagsnavn:
	Sagsnr.:
	Side 1 af 1

	Entreprise:
	Kontrolafsnit:

	
	

	Foto nr.:
	Beskrivelse:
	Indsat foto:



	
	
	

	
	
	

	
	
	




	Dato:
	Virksomhedens KS- ansvarlige:

	
	Skema nr. x.490



	
Firmanavn:
	
Evt. firmalogo

	SLUTKONTROL af H1 Tagværk 
	

	Sagsnavn:
	Sags nr:
	Side 1 af 1

	Entreprise:
	Entrepriseafsnit:
	Dato:

	
	

	
	Billede nr
	Bemærkninger
	Udbedret
Dato / Initialer


  SKEMA 7
	
	
	Billede fra 5 meters afstand af den samlet konstruktion
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Dato:

	Virksomhedens KS- ansvarlige:


	
	
	
	Skema nr. 7.501




	SKEMA 8
Firmanavn:
	Evt. firmalogo



	
	

	AFVIGERRAPPORT
	

	Sagsnavn:
	Entrepriseafsnit:
	Afvigerrapport nr.:

	Entreprise:
	Entrepriseafsnit:
	



	Afvigelse:









	Korrigerende handling:

	Accept fra tilsyn:
	



	Rapport udført:
	Korrektion udført:
	Tilsyn:

	Dato:
	Sign.:
	Dato:
	Sign.:
	Dato:
	Sign.:

	
	
	
	
	
	

	
	Skema nr. x.600



