## Slide 1
Hvad er
ESD
EMI
EMC

## Slide 2
E = Elektro
M = Magnetisk
C = Kompatibilitet

## Slide 3
EMC handler om at det udstyr som er produceret jf. EMC direktivet må ikke kunne forstyrre andre enheder eller sig selv, i det nærmiljø det installeres i.

## Slide 4
Hvad skal der til for at EMC er
til stedet for el-produktet
Produktet er beskyttet for udstråling af støj
Produktet er beskyttet mod indstråling af støj
Samt immunitet mod at forstyrre sig selv
CE-mærkning af produktet er EMC-direktivet overholdt

## Slide 5
Beskyttet mod udstråling -og indstråling af støj, samt immunitet mod sig selv

## Slide 6
Lovgivning og standarter
EMC-direktivet er gennemført i dansk lovgivning med lov 232/2000 om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold. Se It- og Telestyrelsen: www.itst.dk
Standart 60364 kap.?
Hvordan skal produktet installeres for at EMC er opfyldt?

## Slide 8
E = Elektro
M = Magnetisk
I = Interference

## Slide 9
Kilder til EMI
Harmoniske Frekvenser
Transienter

## Slide 10
Transienter stammer fra hurtig stillingsændring for mekaniske og især elektroniske «omskiftere».
Når en omskifter arbejder ændres spændingen over dens terminaler meget hurtigt fra dens mærkeværdi til nul
og omvendt. Dette frembringer hurtige, store spændingsvariationer, der kan udbredes langs kabler.

## Slide 11
Frekvens interferensen områder
Lavfrekvens (LF) interferens
Højfrekvens (HF) interferens

## Slide 12
Lavfrekvens (LF) interferens
Højfrekvens (HF) interferens

## Slide 13
Spektral fordeling for interferens

## Slide 14
Udbredelsesformer for EMI

## Slide 15
Kobling via udstråling
- Induktiv kobling
- Kapacitiv kobling

## Slide 19
Afkobling af interferens

## Slide 20
ESD
E = Elektro
S = Statiske
D = udladning

## Slide 21
Elektrostatiske udladninger (ESD)

## Slide 23
Slået omkuld af statisk elektricitet fra plastbægere
En medarbejder på en plastforarbejdende virksomhed, der bl.a. fremstiller engangs-drikkebægere til kaffe/ te automater.
Efter formning i en maskinen transporteres bægerne med luft gennem et PVC- rør til stablemaskinen.
Da transportluften svigter, klumper bægerne sig sammen i røret.
Medarbejderen vil naturligvis klare situationen, men idet personen begynder at bakse med PVC- røret, sker der fra røret en særdeles kraftig udladning af statisk elektricitet.
Udladningen er så kraftig, at medarbejderen bliver slået omkuld og er ”borte" i nogle sekunder.
På hospitalet konstateres, at personen har fået en svag forbrænding på venstre underarm, samt at personen er fortumlet og har besvær med at tale.
Alt sammen forårsaget af nogle plastbægeres gnidning mod et PVC- rør.
Med til historien hører, at medarbejderne på plastvirksomheden jævnligt blev udsat for små stød fra statisk opladede materialer.
Man havde således fået sine forvarsler og havde haft mulighed for at indføre afhjælpende foranstaltninger, inden ulykken skete.