## Slide 1: HVAD ER VE-ANLÆG VE er en forkortelse af vedvarende energianlæg. - Solcelleranlæg - Vindproducerende anlæg - Varmepumper - Bølgeenergi

## Slide 2: Solcelleanlæg

## Slide 3: Vindproducerende anlæg - Vindmøller - Vindturbine

## Slide 6: Bølgeenergi

## Slide 7: Varmepumpe teknologien

## Slide 8: Luft/Luft varmepumpe

## Slide 9: Luft/Vand varmepumpe

## Slide 10: Varmepumper bliver brugt mere og mere, også i visse hvidevare og ventilations systemer

## Slide 11: Paragraffer i forhold til el-installation af varmepumpe teknologien
1. installation af service afbryder. Kap464.1 60364
2. er der krav om installation af SPD jf. kap. 443.4 60364
3. følg altid fabrikantens anvisninger ved valg af rcd. Evt. kap. 753.411.1 60364
4. del 8 i 60364 kap. 3.3.4 for at kunne fakturere en evt. billigere el-pris skal målingen som min min. Være godkendt mid målere eller kl. A eller B.
5. ud over punkt 4 henvises der også til Br.18 at der skal placeres en elmålere som kan måle forbruget vis det er et energi-producerene anlæg med et forbrug på mere end 3000 kWh. Jf. BR.18 kap.12 § 327
6. skat er med til at sætte denne standart til krav af målerne i samarbejde med sikkerhedsstyrrelsen.