Opgave 10 EN60364-7-705: Installationer på landbrug og gartneri

Opgaverne tager udgangspunkt i DS-Håndbog 183 som kan findes på sd.ds.dk

Læs kapitel 705 omhyggeligt og skriv derefter svar på følgende spørgsmål med egne ord og anfør hvilken paragraf svaret omhandler.

- Gælder hele dette kapitel for en landejendom hvor installationen forsynes fra    boligen med den samme beskyttelses ledere, til hele landejendommen?

- Hvor er det hensigtsmæssigt korrekt at anvende en RCD-afbryder på 300 mA af typen S?

- Skal den supplerende potentialeudligning til metalnet i konstruktion være beskyttet mod korrosion og mekanisk påvirkning?

- Hvilken kapslingsklasse skal materialet minimum have mod ydre påvirkning.

- Hvilken dokumentation skal være til stede i brugerens installation?

- Skal kabler i en stald hvor der er køer være mekanisk beskyttet?

- Hvor højt skal et kabel hænge i mellem to bygninger, for at være beskyttet mod ydre påvirkning?

- Hvilken kapslingsklasse angiver dette symbol for et lysarmatur?

- Hvilken mærkning skal et lysarmatur have ved montering på brændbare overflader?

- hvilken fremføringsmetode er den fortrukne for kabler til beskyttelse mod ydre påvirkning?