EN60364-5-52:Valg og installation af materiel

Opgaverne tager udgangspunkt i DS-Håndbog 183 som kan findes på sd.ds.dk

Læs kapitel 52 omhyggeligt og skriv derefter svar på følgende spørgsmål samt anfør hvilken paragraf svaret omhandler.

- Hvad må spændingsfaldet være i en installation?

- Må du have 2 grupper i et kabel?

- Skal der benyttes tyller?

- Hvis et kabel er ført igennem en væg på 20cm, skal denne fremføringsmåde benyttes ved valg af strømværdi?

- Hvad er det mindste ledertværsnit som må benyttes til fast installation af kobber og aluminiums kabler?

- Hvilken drift temperatur et tilladt for et XLPE kabel?

- Må stærkstrømskabler og datakabler føres sammen i jord?