[bookmark: _Toc33446869]EN60364-5-52:Valg og installation af materiel 

Opgaverne tager udgangspunkt i DS-Håndbog 183 som kan findes på sd.ds.dk   
Læs kapitel 52 omhyggeligt og skriv derefter svar på følgende spørgsmål samt anfør hvilken paragraf svaret omhandler. 

1. Hvad må spændingsfaldet være i en installation? 






2. Må du have 2 grupper i et kabel? 






3. Skal der benyttes tyller? 






4. Hvis et kabel er ført igennem en væg på 20cm, skal denne fremføringsmåde benyttes ved valg af strømværdi?  




5. Hvad er det mindste ledertværsnit som må benyttes til fast installation af kobber og aluminiums kabler?  






6. Hvilken drift temperatur et tilladt for et XLPE kabel?  






7. Må stærkstrømskabler og datakabler føres sammen i jord? 

