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Opgave i EN60364-7-701: Områder med bad eller bruser
Opgaven tager udgangspunkt i DS-Håndbog 183 som kan findes på sd.ds.dk  
Læs kapitel 701 omhyggeligt og skriv derefter svar på følgende spørgsmål med egne ord og anfør hvilken paragraf svaret omhandler.

1. Må der placeres en shaverstikkontakt i område 2?


2. Hvornår må der anvendes beskyttelse ved separate strømkredse?


3. Må der placeres en almindelig 230V stikkontakt i område 2?


4. Skal der anvendes fejlstrømsafbryder på et badeværelse?


5. Må der installeres lamper i område 1?


6. Hvilken kapslingsklasse skal elektrisk materiel have i område 2?


7. Indtegn på skitsen (målestok 1:30) herunder de forskellige områder beskrevet i kapitel 701.
[image: ]
Skal der placeres en stikkontakt på dette badeværelse og i så fald hvor vil du placere den?


8. For hvilke dele af installationen gælder de særlige regler i kapitel 701?
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