Opgave i EN60364-7-701: Områder med bad eller bruser

Opgaven tager udgangspunkt i DS-Håndbog 183 som kan findes på sd.ds.dk

Læs kapitel 701 omhyggeligt og skriv derefter svar på følgende spørgsmål med egne ord og anfør hvilken paragraf svaret omhandler.

- Må der placeres en shaverstikkontakt i område 2?

- Hvornår må der anvendes beskyttelse ved separate strømkredse?

- Må der placeres en almindelig 230V stikkontakt i område 2?

- Skal der anvendes fejlstrømsafbryder på et badeværelse?

- Må der installeres lamper i område 1?

- Hvilken kapslingsklasse skal elektrisk materiel have i område 2?

- Indtegn på skitsen (målestok 1:30) herunder de forskellige områder beskrevet i kapitel 701.

Skal der placeres en stikkontakt på dette badeværelse og i så fald hvor vil du placere den?

- For hvilke dele af installationen gælder de særlige regler i kapitel 701?