Opgave 11 EN60364-7-722: Forsyning af elektriske køretøjer

Opgaverne tager udgangspunkt i DS-Håndbog 183 som kan findes på sd.ds.dk

Læs kapitel 722 omhyggeligt og skriv derefter svar på følgende spørgsmål med egne ord og anfør hvilken paragraf svaret omhandler.

- Hvad betyder EV?

- Hvordan er EV-forsyningsmateriel forbundet?

- Må en PEN-leder være omfattet af forsyningspunktet der forsyner strømkredsen i et TN-system?

- Er der Krav til hvilken mærkestrøm på fejlstrømsafbryderen der anvendes til supplerende beskyttelse i forsyningspunktet?

- Hvordan skal materiellet minimum være beskyttet i offentligt område mod hærværk?

- Hvilke minimums krav skal typen på RCD-afbryderen have?

- Må RCD-afbryderen afbryder alle spændingsførende leder?

- Hvor mange køretøjer må en stikkontakt forsyne?

- Findes der nogen A-afvigelser i dette kapitel ?