Opgave  Beskyttelse mod elektrisk stød JF. EN60364

Opgaverne tager udgangspunkt i DS-Håndbog 183 som kan findes på sd.ds.dk

Læs kapitel 41 omhyggeligt og skriv derefter svar på følgende spørgsmål med egne ord og anfør hvilken paragraf svaret omhandler.

- Hvornår skal der anvendes supplerende beskyttelse?

- Er der krav om grundbeskyttelse i alle tilfælde hvor der anvendes SELV eller PELV kreds?

- Kan man udelade fejlbeskyttelse på særlig små udsatte dele, f.eks. kabelbøjler?

- Hvilken kapslingsklasse skal dobbelt isoleret matriel mindst have?

- Hvis du anvender beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen, i et TN-system, hvor hurtigt skal afbrydelsen forgå?

- Hvilke spændingskilder kan anvendes til SELV og PELV kredse?

- Hvis du anvender RCD i et TT-system, hvilken betingelse skal så overholdes?

- Må der anvendes beskyttelse ved hjælp af dobbeltisolation på stikkontakter?

- Hvilke 2 dele, skal beskyttelsesforanstaltninger altid bestå af?

- Hvis du anvender beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen, skal der så udføres beskyttende potentialudligning?

- Hvad betyder dette symbol?

- Hvad må spændingen være i SELV og PELV kredse?

- Hvilket kapslingsklasse skal vandrette oversider på materiel mindst have?

- Hvis du anvender beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen, i et TT-system, hvor hurtigt skal afbrydelsen forgå?