Opgave 1 – Luft til vand varmepumpe

Adressen; Højmarkstoften 61, 8600 Silkeborg
Kvadratmeter; 165 m2
Huset er opvarmet med gas og ejerne ønsker at udskifte nuværende varmekilde til en L/V varmepumpe. De har derfor ringet til dig, fordi de søger en passende løsning. Der bor 5 personer i boligen og har et normalt vandforbrug.
Huset er fra 1976, ombygget i 1988, men gasfyret er fra 1998.
Huset bliver opvarmet med gulvvarme i begge badeværelser samt bryggers. Det resterende er opvarmet af radiatorer.
Der bliver normalt brugt 1900 m3 gas.
De ønsker at få en 15-årig omkostningsoversigt for etablering af det nye anlæg, kontra hvad det koster ift at beholde gasfyret.

