## Slide 1: Risiko-vurdering: den vigtigste del af planlægningen!

## Slide 6
Husk nu handskerne ved L-AUS arbejde

## Slide 8: Risikovurdering generelt:
1. Fysiske forhold

## Slide 9: Risikovurdering generelt:
2. Ergonomiske forhold

## Slide 10: Risikovurdering generelt:
3. Psykiske forhold

## Slide 11: Risikovurdering generelt:
4. Kemiske forhold

## Slide 12: Risikovurdering generelt:
5. Biologiske forhold

## Slide 13: Risikovurdering EL
Risikovurdering ved EL-arbejde

## Slide 14: LBK 26 (El-Sikkerhedsloven)
§ 47. Inden enhver drifts- og arbejdsprocedure påbegyndes, skal en sagkyndig person planlægge udførelsen af proceduren og foretage en vurdering af de elektriske risici, som er forbundet med udførelsen.
Bek.1608:
EN-50110:
Side 38 B.6.3 + (7.4.2)
Bek.1082:
§ 76. Ved aktiviteter på eller nær ved en elektrisk
Installation skal den elektriske risiko vurderes, således at aktiviteten kan gennemføres sikkert.

## Slide 15: Risikovurdering / EL
FORMÅL:
Sandsynligheden for ulykke er så lav, at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
ANSVAR:
(KLS) Driftsansvarlig virksomhed/person, arbejdsleder, holdleder, (arb.hold, sik.person)
HVORNÅR:
Under alle planlægnings faser, samt under udførelsen af arbejdet.
DOKUMENTION:
Skal fremgå af virksomhed KLS system, hvordan risikovurdering udføres og håndteres.
HVAD:
Elektriske og ikke-elektriske risici, procedure, arbejdets kompleksitet, osv.

## Slide 16: 1608 = Arbejds-lederen §2 pkt.7 1082 = Via EN 50110-1 pkt. 3.2.2
1) Procedurens omfang og arbejdsstedets afgrænsning.
2) Valg af arbejdsmetode.
3) Valg af værktøj og andet udstyr.
4) Valg af beskyttelsesanordninger og personlige værnemidler.
5) Valg af og instruktion af de personer, der skal udføre drifts- eller arbejdsproceduren.
6) Vurdering af undsætningsmuligheder ved uheld.

## Slide 17: Risikovurderings-værktøjer

## Slide 20: Risikovurdering / EL
Rolle-model

## Slide 21: Vejret! også en del af risikovurderingen (EN-50110 B.3/side 36)

## Slide 22: Døds-ulykker fra dagligdagen

## Slide 23: Hændelser i el-anlæg 2024 (Sikkerhedsstyrelsen)

## Slide 24: 2024

## Slide 25: 2024
8
16

## Slide 26: 2024

## Slide 27: Ulykke fra dagligdagen 2019

## Slide 29: Op-summering (Risiko-vurdering)

## Slide 30
10kV spænding
Sikringslister der kan åbnes
Arbejdsopgave:
Højspændingskabel (jordet gennem koblingsanlæg i den anden ende) skal påmonteres på transformer igen.
Lav en skriftlig risikovurdering på arbejdet. (skema/formular)
Udfærdige en arbejds-beskrivelse/instruktion i punktform.
Speciel udstyr/værktøjs liste nedskrives.

## Slide 31: Arbejdsopgave: (mundtlig givet til holdleder) Der skal laves reparation/muffe på det 10kV kabel længst til venstre i udgravningen. Kabel er gjort spændingsløs og endepunktsjordet ifølge koblingsleder.
Lav en skriftlig risikovurdering på arbejdet. (skema)
Udfærdige en arbejds-beskrivelse/instruktion i hoved punktform.
Speciel udstyr/værktøj liste noteres ned.

## Slide 32
Du er udsendt som koblingsperson, og bliver nu bedt af koblingsleder følgende på felt 4. i station Dalgas.
Kontrol af SF6 gas
Fjern endepunktsjord mod net.
Fjern endepunkts-jord mod transformer
Slut adskiller mod transformer
Slut adskiller mod net.
Kontrol af VDS indikator.
Slut effekt afbryder mod transformer.
Kontrol af VDS indikator.
Sæt lås på interlock lever i pos. 0 mod net
Påfør billedet nummer hvor hver handling udføres på koblingsfeltet.

## Slide 33: på transformer
INFO:
Transformer er endepunktsjordet i koblingsanlæg. (klarmeldt af koblingsleder)
OPGAVE:
Du skal som holdleder iværksætte fjernelse af død rotte i kompakt stationen.

## Slide 34
Hvilke komponenter er der risiko for kan være spændingsførende efter afbrydelse?
Hvilke spænding-niveauer er repræsenteret på nedenstående tegning?