## Slide 1: Net systemer.
General info on grid construction.

## Slide 2: Overordnet EL-net struktur i DK

## Slide 3
Distributionsnet
selskaber
Energinet (statsejet)
Distributionsnet:
60kV til 0,4kV
Transmissionsnet:
400kV til 132kV

## Slide 4
Nordiske net.
Europæiske net.

## Slide 5: www.energinet.dk

## Slide 6
Viking Link ca. 2023
(England)

## Slide 7: Transmissionsnettet 2020 (132-150-400kV)

## Slide 10: El-produktionen skifter “spor”

## Slide 11
Transmissionsnettet.2021 belastning
Transmissionsnettet.2025 belastning

## Slide 14
https://vimeo.com/564554480/6752f433a1
https://vimeo.com/564552395/145d5acf34

## Slide 15: Forbrugs-områder

## Slide 16: EL-forbrugsmønster i DK
6.500 Megawatt
2.300 Megawatt

## Slide 18: …
HVDC - HVAC / MVAC - MVDC
Converter station
160 kV HVDC transmission grid

## Slide 20
1

## Slide 21
Net strukturer
- Radial net
- Radial net med ring forbindelse
- Maskenet

## Slide 22
Net struktur: Radial net

## Slide 23
Net struktur: Radial net med ring forbindelse

## Slide 24
Net struktur: Maske net

## Slide 25: 60 kV net

## Slide 27
0,4 kV net

## Slide 28: Forsyningssikkerhed i distributionsnettet !
60/10kV
60/10kV
60/10kV
Ca. 51.000 km 10-20kV distributionsnet i DK.
84% kabellagt 16% luftledninger.
70.000 stk. 10-20kV netstationer
DSO (Distributionsnet Styring og Overvågning)
DA (Distribution Automation)
1000 stk. 50/60-10/20kV hovedstationer

## Slide 29: Højspænding Ringforbindelse
60/10kV station

## Slide 30: Ringforbindelse fordel ved netfejl
60/10 kV station

## Slide 31: Maskenet (Ø-net)

## Slide 32: Maskenet (Ø-net) station

## Slide 33: Radialnet (Strålenet)

## Slide 34: 60/10 kV station

## Slide 35: 150 kV station

## Slide 39: Windturbine “connections to grid”

## Slide 40: Hang off installation