## Slide 1: Transmissionsnette
Netstruktur

## Slide 2: Transmission
De røde linjer er 400 kV-ledninger, de sorte er 132/150 kV-ledninger. De gule kvadrat-prikker viser de centrale kraftværksplaceringer.

## Slide 3: Transmission

## Slide 4: Transmission
https://energinet.dk/

## Slide 5: Transmission
Spændingsniveauer
Jylland og Fyn
400 kV, 150 kV, 60 kV
400 kV og 220 kV til Tyskland
250 kV HVDC til Sverige og Norge
Sjælland
400 kV, 132 kV, 50 kV, 30 kV
400 kV HVDC til Tyskland
HVDC:
High Voltage Direct Current
Energinet.dk transmissionsnettet
Netvirksomhederne
Transmission er pr. definition fastlagt til spændinger over 100 kV

## Slide 6: Transmissionsnettet i Vestsjælland
Bemærk at næsten alle forbindelser danner en lukket ring, således at et knudepunkt (en transformerstation) kan forsynes fra mindst to sider.

## Slide 7: Master i transmissionsnettet

## Slide 8
Anlægsarbejdet går i gang
i sommeren 2018
Afsluttes
31. december 2019

## Slide 9: Komponenter i transmissionsnet
Isolatorlængden i cm svarer til driftsspændingen i kV

## Slide 10: Transformatoren
Transformatoren omsætter fra et spændingsniveau til et andet.
F.eks. Som her fra
60 kV til 10 kV
60 kV Afbryder

## Slide 11
Effektafbryder

## Slide 12: Kabler og luftledninger

## Slide 13: Forstå dine tekniske kollegaer - Elteknik for administrative medarbejdere.
Spørgsmål?