## Slide 1: Elnetselskaber
Distribution

## Slide 2: Distribution
Spændingsniveauer Mellemspænding (højspænding fra 10 til 20 kV)
Tre faser (ledere) fremføres (L1, L2, L3)
Jylland
  20kV, 15 kV, 10 kV
Fyn
  10 kV
Sjælland
  10 kV
Bemærk den røde farve!

## Slide 3: Distribution
Spændingsniveau Lavspænding
3 faser og en nul fremføres (L1, L2, L3, N)
3 • 400 / 230 V
Netspændingen er spændingen mellem faserne og er standard 400 V
Fasespændingen er spændingen mellem en fase og nullen og er standard 230 V
Bemærk her kommer den 4 leder
Nul

## Slide 4
Hvad er så det her?

## Slide 5
Og hvad er så det her?

## Slide 6: Hovedstationer

## Slide 7: Hovedstation

## Slide 8: Netstruktur for 10-20 kV
Radial-linjen

## Slide 9: Transformerstation
20-10 / 0,4 kV

## Slide 10: Radialnet 0,4 kV

## Slide 11: Kabelskabe

## Slide 12: Distribution
København
Esbjerg

## Slide 13: Distribution
Netselskaberne forpligter sig til at holde fasespændingen i leveringspunktet til kunden på et niveau mellem:
230 V + 10%  253 V
og
230 V – 10%  207 V
Spændingskvalitet
Der hvor kundens stikledning tilsluttes

## Slide 14: Lavspændingsforsyningsnet
16 kA cosᵠ = 0,3
Tavle
4x16 mm²
4x25 mm²
L = 40 m
Tilslutningspkt.

## Slide 15: Distribution
For at netselskaberne kan sikre en spænding med den rette kvalitet, forpligtiger forbrugerne sig til (via deres elinstallatør) at oplyse såfremt de installerer brugsgenstande, der kan give problemer:
Tilslutningsbestemmelser
Fællesregulativet
Kontrakten mellem Netselskab og forbruger
Tilslutningsbestemmelser og Fællesregulativ er netselskabets vejledning til elinstallatøren

## Slide 16: Produktion: Forslag til anlægskategorier

## Slide 17: Hvor kommer kravene til at stå…
Fællesregulativet skal skabe overblik

## Slide 18: Forbrug

## Slide 19: Forbrug: Hvor kommer kravene til at stå…
Fællesregulativet skal skabe overblik

## Slide 20: Forsyningssikkerhed
Netbeskyttelse
Frekvensudkobling
Spændingstolerancer
Reaktiv effektregulering
Spændingskvalitet
Tekniske krav
Energinet.dk
Netselskaberne
Kunderne

## Slide 21
Spørgsmål?