## Slide 1: Modul 2.9
EMC
Electro Magnetic Compability
ELEKTROMAGNETISK
KOMPATIBILITET

## Slide 2: Modul 2.9
Ind og udkobling af mekaniske komponenter bevirker transienter

## Slide 3: Modul 2.9
Ind og udkobling af elektroniske komponenter bevirker transienter

## Slide 4: Modul 2.9
Typisk funktion af Frekvensomformer
Op til 2,2 kW motor effekt er forsyningen typisk L og N, altså 230V
Og elektronikken former 3*230V til motor
Over denne effekt er der brug for 3*400V til forsyning
L1
N
Jord

## Slide 5: Modul 2.9
En frekvensomformer støjer
Switching frekvens = 4 kHz ved Altivar 12

## Slide 6
Modul 2.9
Et støjfilters funktion

## Slide 7: DC motor med kommutator
Modul 2.9

## Slide 8: Fluorescerende belysning
Modul 2.9
Strømmen er ikke sinus formet ved kapasitive belastninger
(Vis evt. R, L og C belastninger på oscilloscope)

## Slide 9: Interferens opstår både inde i styreskabet , men også udenfor ved kabelføring
Modul 2.9
Eksempel med sekvens styring af lys i gartneri.
Styreskab blev flytter 0,5 meter fra effektkabler – derefter OK

## Slide 10: I maskinstyringer, aldrig sløjfe jord videre til næste komponent Altid træk en særskilt jord i systemet til en fælles jord i hovedforsyningen
Modul 2.9

## Slide 11: Låger i styreskabe
Modul 2.9

## Slide 13: Kabel bakker
Modul 2.9

## Slide 14
Modul 2.9

## Slide 15: Regler for kabelføring
Modul 2.9

## Slide 16: Kabelføring
Modul 2.9

## Slide 17
Modul 2.9

## Slide 18: Hold effektkabler fra styrekabler
Modul 2.9
Effekt kabler
Styre kabler

## Slide 19: Kabelbakker

## Slide 20: Tilslutning af skærm

## Slide 21: Tilslutning af skærm

## Slide 22: Maling er = med isolerende materiale

## Slide 23: Jording ved malede metal flader
Fjern maling til blank metal – monter forbindelse beskyt mod korrosion ved f.eks. maling

## Slide 24: ”Slideoverskrift modul 2.9