| Ophængt facade – let, inkl. isolering og udv. beklædning. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
| 1. | Mål- og kote-kontrol af fundament, lod og dør og vinduesåbninger | 100% | Mål |
| 2. | Afsætning til reglar pr. x mm og mærkning til montagebeslag pr. x mm i lodlinie | 100% | Mål |
| 3. | Montage af dampspærre på underlag (porre-, letklinker-beton, massiv træelement) med klæbede og tætte samlinger | 20% | Visuel |
| 4. | Montage af reglar i 1 eller 2 lag (træ eller stål) dim. x mm | 20% | Mål |
| 5. | Isolering fastholdt, dim. (x mm i y) lag m. forskudte samlinger | 10% | Visuel |
| 6. | Mont. af vindspærre og afstandslister | 10% | Visuel |
| 7. | Ophæng til facadebeklædning (træ eller stål) dim. x mm | 20% | Mål |
| 8. | Udv. beklædning, (angiv materiale.) dim. x mm | 10% | Visuel/mål |
| 9. | Afslutninger og lukninger ved vinduer, bund og top samt hjørner | 20% | Visuel/mål |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bemærkninger: | Signatur: |