| Indervægge med træ eller stålskelet inkl. isolering og beklædning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
| 1. | Mål og kote-kontrol af rum og underlag samt målafsætning | 100% | Mål |
| 2. | Ved terræn, udlægning af fugtspærre under montagerem | 20% | Visuel |
| 3. | Fodrem/skinne, placering i plan samt fastgørelse | 25% | Mål |
| 4. | Rejsning af skelet/reglar pr. x mm (efter underlag) lod 2 mm/m | 20% | Mål |
| 5. | Mont. af underlag til installationer | 20% | Mål |
| 6. | Lydisolering af vægge med x mm. Mineraluld | 10% | Visuel/mål |
| 7. | Montage af indv. vægbeklædning (angiv materiale.) dim. x mm | 10% | Visuel/mål |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bemærkninger: | Signatur: |