| Indervægge af elementer inkl. isolering og beklædning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
| 1. | Mål og kote-kontrol af rum og underlag samt målafsætning | 100% | Mål |
| 2. | Ved terræn, udlægning af fugtspærre under montagerem | 20% | Visuel |
| 3. | Fodrem/skinne, placering i plan samt fastgørelse og afsætning til elementmontage. | 25% | Mål |
| 4. | Rejsning af element (efter underlag) lod 2 mm./m | 20% | Mål |
| 5. | (Hvis åbne elementer) Mont. af underlag til installationer | 20% | Mål |
| 6. | (Hvis åbne elementer) Lydisolering af vægge med x mm. mineraluld | 10% | Visuel |
| 7. | (Hvis åbne elementer) Montage af indv. vægbeklædning (angiv materiale.) dim. x mm | 10% | Visuel |
| 8. | (Hvis lukkede elementer) Lukning/afdækning af samling inkl. stopning jf. projekt | 10% | Visuel |
| 9. |  |  |  |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bemærkninger: | Signatur: |