| Damp-, fugt-, vindspærre og undertag med tilbehør |  | Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på xx gange pr. leverance/1000 enheder |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: |  | Kontrolmetode: |
| 1. | Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer |  | Visuel |
| 2. | Mængde |  | Optælling |
| 3. | Transportskader |  | Visuel |
|  | Særlige kontroller: |  |  |
| 4. | Produkt/type – og for fuge-, klæbe- og tapematerialer dato/alder |  | Visuel |
| 5. | Mærkning, EN-standard nr. xx |  | Visuel |
| 6. | Til dampspærre, materialeoverensstemmelse med tape-, fuge- og klæbe-materialer, gennembrydningsfittings |  | Visuel |
| 7. | Til fugtspærre, materialeoverensstemmelse med tape-, fuge- og klæbematerialer |  | Visuel |
| 8. | Til undertag, materialeoverensstemmelse med tape-, fuge og klæbematerialer, ventilationsstudse, tvangsventilationslister 200cm2 pr/lbm. |  | Visuel |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  | Følgeseddel | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | nr.: | bemærkninger: | Signatur: |