| Indv. døre, glas- og snedkerpartier |  | Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på 1 af hver type døre, indv. vinduer og snedkerpartier |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: |  | Kontrolmetode: |
| 1. | Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer |  | Visuel |
| 2. | Mængde |  | Optælling |
| 3. | Transportskader |  | Visuel |
|  | Særlige kontroller: |  |  |
| 4. | Størrelse, højde og bredde |  | Mål |
| 5. | Glas-ridser og -fejl |  | Visuel |
| 6. | Mærkning, EN-standard for indv. døre nr. |  | Visuel |
| 7. | Mærkning, EN-standard for indv. vinduer nr. |  | Visuel |
| 8. |  |  |  |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  | Følgeseddel | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | nr.: | bemærkninger: | Signatur: |