| Præfabrikerede lodrette træelementer inkl. isolering, vind- og dampspærre samt udv. og indv. beklædning. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
| 1. | Mål- og kote-kontrol af underlag | 100% | Mål |
| 2. | Udlægning af fugtspærre, montagerem placering i plan +/-5 mm, fastgørelse til forankring samt opmærkning til mont. af elementer | 100% | Mål |
| 3. | Rejsning af elementer, lod +/-2 mm/m | 100% | Mål |
| 4. | Lukning/isolering af samlinger mellem elementer | 100% | Mål |
| 5. | Kontrol og evt. reparation af vindspærre/afstandslister | 25% | Visuel |
| 6. | Udv. beklædning, (angiv materiale.) dim. x mm | 10% | Visuel/mål |
| 7. | Afslutninger og lukninger ved vinduer, bund og top samt hjørner | 25% | Visuel/mål |
| 8. | Kontrol af og evt. reparation af dampspærre | 25% | Visuel |
| 9. | Montage af indv. vægbeklædning af (beklædningstype) | 10% | Visuel/mål |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bemærkninger: | Signatur: |