| Gulve af træ, massive og laminerede selv-bærende og svømmende trægulve |  | Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på x gange pr. leverance eller pr. 1000 enheder |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: |  | Kontrolmetode: |
| 1. | Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer |  | Visuel |
| 2. | Mængde |  | Optælling |
| 3. | Transportskader |  | Visuel |
|  | Særlige kontroller: |  |  |
| 4. | Design, træart, farve og dimension |  | Visuel/mål |
| 5. | Fugtindhold (8% +/-2%) |  | Mål |
| 6. | Mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra producent) |  | Visuel |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  | Følgeseddel | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | nr.: | bemærkninger: | Signatur: |