Svar på nedenstående spørgsmål og angiv afsnit og side nr. i Fællesregulativet.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | For hvilke installationer gælder FR? | AfsnitSide |  |
| 2. | Hvad er formålet med FR? | AfsnitSide |  |
| 3. | Hvad forstås ved en brugsgen- stand? | AfsnitSide |  |
| 4. | Hvad forstås ved en stikled- ning og en hovedledning? | AfsnitSide |  |
| 5. | Hvor mange ledninger skal der være i en stikledning? | AfsnitSide |  |
| 6. | Må du samle Al-ledere med Cu-ledere? | AfsnitSide |  |
| 7. | I hvilken højde må måleram- mer indenfor i bygninger an- bringes. | Afsnit Side |  |
| 8. | Kan man anvende andre me- taller som ledere, end kobber, i en stikledning? | Afsnit Side |  |
| 9. | En entreprenør har med en gravemaskine beskadiget en stikledning. Må reparationen udføres med en tilstøbnings- muffe. | Afsnit Side |  |
| 10. | Må en tørretumbler på 5,5 kVA tilsluttes tre faser og nul? | AfsnitSide |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | En bruger ønsker sin måler placeret på et fritstående sta- tiv. Kan/må dette ønske opfyl- des? | Afsnit Side |  |
| 12. | Skal du have adgang til den måler, der registrer dit elfor- brug? | Afsnit Side |  |
| 13. | Hvor skal måleren placeres? | AfsnitSide |  |