GF1 Evaluering.

Navn.

Brug wordmat og PC|Schematic.

Husk formler og beregninger

Tid: 2 time.

God arbejdslyst.

Husk at redigere jeres opgave inden aflevering!

Opgave 1

En elektrisk tandbørste optager 8 mA og har en modstand på 0,75 k.

- Hvor stor er spændingen på batteriet?

Opgave 2

I et kredsløb måles der en strøm på 14,4 mA og modstanden en på 2,3M.

- Beregn spændingen

- Tegn et diagram af kredsløbet i PC|SCHEMATIC eller andet program

Opgave 3.

En pumpe til et akvarium kører konstant året rundt. Pumpen er mærket 230V/20W.

- Hvad koster det at holde pumpen i drift pr. år, når kWh pris er kr. 2,43

Opgave 4

- Beregn de manglende værdier.

- Husk udregning og formler.

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| R4 |  |  |  |
| R5 |  |  |  |
| ΣR | V | A |  |

Opgave 5

- Beregn de manglende værdier.

- Husk udregning og formler.

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| ΣR | V | A |  |

Opgave 6

- Beregn de manglende værdier.

- Husk udregning og formler.

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| ΣR | V | A |  |

Opgave 7

- Beregn de manglende værdier.

- Husk udregning og formler.

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| R4 |  |  |  |
| R5 |  |  |  |
| R6 |  |  |  |
| ΣR | V | A |  |