Point________

Fredagstest 26. januar 2024

Navn:________________________________________________________

Opgave 1:

Spørgsmål til Fællesregulativet:

1#

Hvem tilslutter stikledningen?

§:

Side:

2#

Hvornår skal der anvendes direkte måling?

§:

Side:

3#

Hvem skal have uhindret adgang til at aflæse og eventuelt betjene den måler, der registrerer elforbruget?

§:

Side:

Opgave 2:

Følgende spørgsmål er til elsikkerhedsloven lov nr 525:

1#

Hvem fører kontrol med at denne lov og regler overholdes?

Kapitel:

§:

Side:

2#

Kan politiet yde sikkerhedsstyrelsen bistand?

Kapitel:

§:

Stk.:

Side:

Opgave 3:

Måleteknik/måleinstrument

Opgave 4:

Ledningsmodstand og effekt

I en gruppetavle måles spændingen mellem fase og nul til 230 V

Fra gruppetavlen skal der føres en gruppeledning frem til en vandvarmer.

Gruppeledningen (3 x 1,5 mm² PVIKJ) er 32 m. lang

Vandvarmeren er bl.a. mærket med følgende oplysninger.  230V / 1,4 W.

Beregn følgende:

- Hvor stor spændingen er ved vandvarmeren når den er i drift?

- Hvor stor effekt vandvarmeren optager under drift.

Opgave 5:

Blandet forbindelse med effekt

|  | U | R | I | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  | 60Ω |  |  |
| R2 |  | 60Ω |  |  |
| R3 |  | 30Ω |  |  |
| R4 |  | 40Ω |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Opgave 6:

Blandet forbindelse

Find strømmen gennem R 1, i nedenstående blandede forbindelse hvor: Hvor stor er spændingen over modstanden R3?

R1 = 100

R2 = 80

R3 = 1K

R4 = 150

R5 = 225

U = 230V DC.

R 1                               R 2                          R 4

R 3

R 5

|  | U | R | I | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |
| R4 |  |  |  |  |
| R5 |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |