GF1 Evaluering.

Navn.

Løses digitalt med fx wordmat og PC|Schematic.

Husk formler og beregninger.

(hvis der kun står resultater vil opgave ikke blive godkendt)

Tid: 2 time.

God arbejdslyst.

Husk at redigere jeres opgave inden aflevering! KUN PDF

Opgave 1 - 15

Opgave 2 - 15

Opgave 3 - 10

Opgave 4 - 15

Opgave 5 - 15

Opgave 6 - 15

Opgave 7 - 15

Opgave 8 - X

Opgave 1 - Effekt og energi

Kantinen på EUC Sjælland i Køge, ønsker en beregning på det årlige el-forbrug af 3 brugsgenstande, 2 mikroovne og en slush-ice maskine.

Personalet har oplyst et gennemsnitsforbrug for alle 3.

- Mikroovn 1 230V/800W - 1 time pr dag, 5 dage om ugen i 44 uger om året.

- Mikroovn 2 230V/800W - 40 minutter pr dag, 5 dage om ugen i 44 uger om året.

- Slush-ice maskine - 230/1450W ved frys - 7,5 time pr dag og 230V500W ved køl 16,5 time pr dag, 5 dage om ugen i 44 uger om året.

Beregn følgende værdier:

- Samlede strømforbrug af de 2 mikroovne?

- Samlede effektforbrug for alle 3 forbrugsgenstande i kW?

- Antallet af timer alle 3 forbrugsgenstande er i brug pr år?

- Prisen for alle 3 brugsgenstande årlige energiforbrug pr år

- En kWh koster i gennemsnit 2,4 kr. pr år.

Opgave 2- Kredsløb beregning

- Beregn de manglende værdier.

- Husk ALLE formler og udregning.

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | V | A | Ω |
| R2 | V | A | Ω |
| R3 | V | A | Ω |
| ΣR | V | A | Ω |

Opgave 3. - Installationstegning

Tegn ledningsføring i rør, for en korrespondance B tænding.

Opgave 4 - Installations tegning

Tegn ledningerne for tænding og stikkontakter på rørinstallationen.

Tænding 4 er en korrespondance A.

Opgave 5 - Kredsløb beregning

- Beregn de manglende værdier.

- Husk ALLE formler og udregning.

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | V | A | Ω |
| R2 | V | A | Ω |
| R3 | V | A | Ω |
| ΣR | V | A | Ω |

Opgave 6- Installationstegning

Tegn ledningerne for tændinger og stikkontakter på rørinstallationen.

Hvilken type tænding er 2/3?

Opgave 7 - Effekt og energi

På Julerupfærgeby bor Julius Nissen, ham og familien elsker de julebelysning og har nok Danmarks mest julede belysning, så meget at de har det tændt fra d. 1 november og indtil d. 1 feburar, julebelysningen er tændt fra kl 04:00 til 08:00 og igen fra kl 15:30 til 01:30

De kunne godt tænke sig at vide hvad det egnetlig koster dem at have tændt.

De har lavet en liste over alt deres udendørs julebelysning.

2 stk. Net light 3x5m  -1080 LED julelys - 125W

6 stk. Blikende LED varm hvid lyskæde 10m - 9W

2 stk. Julestrømpe LED 57x85 cm - 16W

4 stk. Julekugle LED varm hvid og grøn 60x55 cm - 35W

4 stk. Julehjerter 3D LED kold hvid 36x32 cm - 18W

2 stk. Juletræer LED 57x90 cm - 25W

4 stk. Julestjerner LED 57x55 cm - 12W

4 stk Julefnug LED 55x55 cm - 22W

Beregn følgende.

- Samlede effekt af julebelysningen.

- Samlede strømforbrug af julebelysnigen

- Antal dage familien Nissen har tændt julebelysningen

- Antal timer julebelysningen er tændt pr dag.

- Prisen for familien Nissen´s julehygge i hele perioden.

- En kWh koster i gennemsnit 3.3 kr. i de 3 måneder.