Husk formler og beregninger

Tid: 2 timer

Brug WordMat & PC|SCHEMATIC

Der er point for delvis rigtig/forkert besvarelse men med korrekte formler.

HUSK 1 opgave pr. side med læselig opstilling.

God arbejdslyst.

Point fordeling:

Opgave 1 - 14

Opgave 2 - 10

Opgave 3 - 16

Opgave 4 - 20

Opgave 5 - 10

Opgave 6 - 10

Opgave 7 - 10

Opgave 8 - 10

Opgave 1 -Installationstegning.

Påfør og navngiv de korrekte ledere på installationstegningen.

Husk benævnelser på ledningerne.

- Tænding E er et KIP-relæ

Opgave 2 -Effekt og energi.

En kunde ønsker nye hvidevarer, men ved ikke om det kan betaler sig økonomisk.

Kunden har følgende eksisterende hvidevare:

Vaskemaskine:	forbrug: 1,24 kWh pr. vask

Fryser:		forbrug: 623 kWh pr. år

Kunden har fundet følgende nye hvidevare:

Vaskemaskine:	forbrug: 0,56 kWh pr. vask

Fryser:		forbrug: 215 kWh pr. år

Kunden vasker tøj 4 gange om ugen i 48 uger om året.

Husk formler og udregninger.

Beregn følgende værdier:

- Det årlige energiforbrug for hver af de to vaskemaskiner.

- Den årlige besparelse, i kr. der er ved at udskifte vaskemaskine. 3,10 kr. pr. kWh

- Tilbagebetalingsperioden, i antal år, for den nye vaskemaskine. Pris 3900 kr.

- Den samlede el-udgift, i kr. for hver af de to kummefrysere. 3,10 kr. pr. kWh

- Tilbagebetalingsperioden, i antal år, for den nye fryser. Pris 2800 kr.

Opgave 3 -Funktionsblokprogrammering.

- Udfyld sandhedstabellen ud fra et viste funktionsblokdiagram

Sandhedstabel:

| Input 5 | Input 6 | Input 7 | Input 8 | Output 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |

Opgave 4 -Lovgivning.

Spørgsmålene tager udgangspunkt i BEK nr. 1082. Svar på nedstående spørgsmål.

Hvad er definitionen på beskyttelsesudstyr?

- §:

- Svar:

Hvor meget plads skal der være foran en tavle som er over en meter høj?

- §:

- Svar:

Hvad skal der stå på et markeringsbånd til kabler i jord?

- §:

- Svar:

Hvordan skal en beskyttelsesleder være farvemærket?

- §:

- Svar:

Hvad skal der gøres, hvis en sikring brænder over, umiddelbart efter den er blevet skiftet?

- §:

- Svar:

Opgave 5 -Styrekredsskema/effektkredsdiagram.

Tegn et styrekredsskema til en motorstyring, som skal fungere på følgende måde:

- Ved tryk på startknap 1 (S1) starter en motor 1.

- Ved tryk på startknap 2 (S2) starter en motor 2.

- Ved tryk på stopknap 1 (S3) stopper motor 1.

- Ved tryk på stopknap 2 (S4) stopper motor 2.

- Motor 1 og motor 2 må ikke kunne køre samtidig.

- Motorerne skal overbelastningsbeskyttes med termorelæer (F1 og F2).

Husk benævnelser på ALT.

Opgave 6 - Dimensionering/spændingsfald.

UT: 230V			        43m			UB

Den viste installation skal kontrolberegnes i forhold til, om spændingsfaldet overholder DS/HD 60364.

Brugsgenstanden har et forbrug på 23 A.

Kablet er 3G4 mm2 NOIKLX (kobberkabel).

Husk formler og udregninger.

Beregn følgende:

- Spændingsfaldet (ΔU).

- Effektabet i kablet ved belastningsstrømmen (ΔP).

- Spændingen ved brugsgenstanden (UB).

- Spændingsfaldet i % (ΔU%).

- Overholder installationen anbefalingerne i DS/HD 60364 med hensyn til maksimalt spændingsfald?

Opgave 7 - Transformer.

En tabsfri transformer er tilsluttet 400V, omsætningsforholdet er 1:8.

S1 = 12,5 kVA.

Husk formler og udregninger.

- Beregn sekundærspændingen (U2).

- Beregn primærstrømmen (I1).

- Beregn sekundærstrømmen (I2).

- Beregn den tilsyneladende effekt på sekundærsiden (S2).

Opgave 8 -Blandede forbindelser.

Beregn de manglende værdier i skemaet.

Husk formler og udregninger.

|  | U | I | R |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  | 20 Ω |
| R2 |  |  | 60 Ω |
| R3 |  |  | 30 Ω |
| R4 |  |  | 40 Ω |
|  | 120 V |  |  |